
公开招标文件

采购项目编号：　GPCGD151156GG467J　 DOCVARIABLE  采购编号  \* MERGEFORMAT 
采购项目名称：广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目 

广东省政府采购中心编制

发布日期：2015年10月20日

温馨提示
1、 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。
2、 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

3、 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

4、 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东省政府采购中心账户（开户行及账号见《投标/报价供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

5、 投标/报价文件应按顺序编制页码。

6、 请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

7、 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

8、 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

9、 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

10、 以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

11、 投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

12、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

13、 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

14、 因场地有限，本中心无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如正南路咪表停车位、珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦及其他对外营业的停车场等。


（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

政府采购投标（报价）担保业务办理指南
●  根据财政部进一步推广信用担保机制的精神和广东省财政厅《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》的有关要求，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。
●   担保公司：广东盈腾融资担保有限公司；
· 审批快捷：采用“绿色审批通道”，担保公司保证当天完成审批并出具保函；

· 手续简便：申请人只需在担保公司网站下载“政府采购投标委托函”，并将申请资料传真或发送邮箱即可进行审批，无需申请人上门提交资料；保函原件由担保公司送达省政府采购中心及传真回申请人，申请人可在担保公司网站查询或向省政府采购中心咨询保函情况；

●  收费优惠：按投标（报价）保证金的1.5%收取担保费，单笔最低保底300元/笔。

 业务流程：


      申请人需提供资料清单

   1、最新年检的营业执照复印件；

   2、购买采购文件发票复印件；

   3、采购文件首页扫描件或复印件；

   4、委托担保函的复印件及申请人联系方式；

   5、担保费的转账凭证复印件。

开户名称：广东盈腾融资担保有限公司  

开户银行：中国建设银行顺德大良支行

账号：4400 1667 3420 5300 0625  

服务热线：0757-22662204    总机：0757-22622388    传真：0757-22662211
邮箱：gdyingteng@163.com   网址：http://www.gdyingteng.com
公司地址：广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼

目        录

第一部分  投标邀请函

第二部分  用户需求书

第三部分  投标人须知

第四部分  开标、评标、定标

第五部分  合同书格式

第六部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函
广东省政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受广东轻工职业技术学院（以下简称“采购人”）的委托，对广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加。

一、采购项目编号：GPCGD151156GG467J

二、采购项目名称：广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目 

三、采购总预算：81.2万元(其中包含52843.68元暂列金)

四、项目内容及需求：(工程概况、技术规格、参数及要求)

1、屋面全开启温室及花卉超市

2、工程地点：广东轻工职业技术学院南海校区。

3、招标方式：公开招标；

4、建设规模（招标范围）：详见用户需求书；

5、工期：总工期90日历天。

6、本项目不接受备选方案。

供应商网上报名须知：供应商可登陆www.gpcgd.com广东省政府采购中心网站，点击网站右下方“广东省政府采购中心供应商报名系统”进行注册报名，办理步骤请点击系统内“供应商网上报名操作指南”。供应商在注册审核通过后，于采购项目公告规定的报名时间内在“广东省政府采购中心供应商报名系统”内选择需要报名的项目公告，填写好报名表并完成网上缴费后即为报名成功。网上缴费的供应商可以于开标时向现场工作人员领取发票。也可以选择网上填写好报名表后，到我中心报名现场缴费完成报名。
五、投标人资格：

1、 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
2、 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

3、供应商经营范围需包括农业机械设备研究开发或生产销售安装或园林绿化工程服务等相关内容。投标时提供营业执照副本复印件。如营业执照上未列明，请附相关主管部门商事主体登记及备案信息查询单并加盖投标人公章。
4、投标人具有自2010年至今（以合同生效时间为准）完成过单项合同不少于5000平方米的温室类项目（附合同要点复印件证明）；

5、本项目不允许联合体投标。

6、报名并获取本项目招标文件。

六、现场踏勘时间、地点：

1、本项目投标自行勘察。

2、现场详细地点：佛山市南海区狮山南海软件科技园 

七、符合资格的投标人应当在2015年10月20日起至2015年10月30日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东省政府采购中心（详细地址：广州市越秀区越华路118号之一）购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2015年11月10日09时30分
九、投标文件递交地点：广州市越华路118号之一313室
十、开标时间：2015年11月10日09时30分
十一、开标地点：广州市越华路118号之一313室
十二、本次招标的投标保证金金额为：人民币1.53万元。

十三、为进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎投标（报价）供应商使用融资担保手段，融资担保的具体事宜可直接与本机构约定的专业担保机构联系洽谈，或直接与有关金融机构联系洽谈。

集中采购机构联系人：霍小姐
采购人联系人：/
电话：62791682
电话：/

传真：83309916
传真：/

联系地址：广州市越华路118号之一
联系地址：/

邮编：510030
邮编：/

邮箱：yibu810@163.com

QQ：3258974236

广东省政府采购中心

2015年10月20日
第二部分  用户需求书

一、项目概况

1、本项目为广东轻工职业技术学院屋面全开启温室及花卉超市建设项目。
2、工程地点：广东轻工职业技术学院南海校区南海狮山镇。

3、工程规模：本项目总面积467.2m2〔其中包含全开启屋面温室1座及花卉超市1座〕，以本工程的施工图及工程量清单为准。

4、工程内容：包含1、全开启屋面温室1座，结构形式: 连栋金字顶形；跨度：9.6m，跨数：2跨；开间：4m，间数：4个；肩高：3.8m，顶高：5.3m，外遮阳高：6.15m；面积:19.2×16=307.2m2；主要包括：土建部分、主体钢结构、围护结构、门、通风系统、风机湿帘降温系统、室外遮阳系统、室内遮阳系统、移动苗床、苗床喷灌系统、室内悬挂式微喷系统、温室道路、电气控制系统。
2、花卉超市1座，结构形式: 单跨人字顶；跨度：10m，跨数：1跨；开间：4m，间数：4个；肩高：3.3m，脊高：5.1m；面积:10×16=160m2；主要包括：基础土建装饰、主体钢结构、门窗、花架、照明系统、排水系统。注：以上内容具体详见设计图纸及工程量清单的要求。

二、采购项目总体要求

1．承包范围：按招标文件、采购清单及图纸的要求完成广东轻工业职业技术学院屋面全开启温室及花卉超市项目施工，包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工，直至工程验收合格交付使用及质保期承诺期满。

2．工期要求：合同签订后90个日历天内完成工程交付验收使用。

3．投标人一旦中标，签定合同后5天内应进场施工，不得延误工期。

4．工程质量要求：项目质量要求按国家相关规范和本招标文件要求验收，达到合格标准。

5．招标人不提供工地办公室及食宿场地，所需场地由投标人自行解决。

6．投标人应自行到现场勘察，制定施工方案，施工期间必须文明安全操作，保障施工安全，如发生安全事故由投标人自行负责。

7．投标人应自行清运建筑垃圾。

8．施工用水、用电由建设单位指定接驳点，中标单位负责敷设至施工点并加装计量表，按实耗水、电费由中标单位直接向建设单位交纳。

9．投标人中标后在工程完成后的质保期按照相关国家标准、规范和企业承诺标准，对工程质量维护保养。

三、采购项目技术要求

（一）、屋面全开启温室技术要求

1、基本参数及主要性能指标

1.1基本参数

· 主结构形式：全开屋面PC板顶连栋结构。

· 跨度： 9.6m，跨数：2跨；

· 开间（内柱间距）：4m，间数：4个；

· 肩高： 3.8m（包括基础高0.3m）

· 脊高： 5.3m

· 外遮阳高：6.1m

· 边柱间距：2m

· 顶  窗：  屋顶全开

· 长×宽=20m（4m×4开间）×19.2m（9.6m×2跨）=307.2m2
1.2主要性能指标 

· 承载风压：0.6KN/m2（相当于10～11级风）

· 作物荷载：0.15 KN /m2
· 最大排雨量：140mm/h

2、 温室土建部分
2.1、温室基础按地面承载力≥100KN/m²设计；

2.2、温室采用钢筋混凝土（C20）独立基础柱墩，采用现场浇注、预埋螺栓的方式进行施工，用M12热镀锌螺栓与上部温室柱连接；本工程±0.00由双方现场确定；

2.3、在基础柱墩承台底部居中打三根松木桩，桩径不少于80mm，桩端嵌入持力层的深度不少于350mm；桩顶嵌入承台内长度不少于50mm，浇注各垫板水平中心线偏差应在 5mm之内；
2.4、在每个基础柱墩之间设置地圈梁，规格250mm×150mm，配筋2-Φ10，梁顶标高-0.050，其上砌120mm厚砖墙，砖墙高0.35m，外墙面与基础柱墩平，内墙面普通批荡，外墙面贴砖； 

2.5、温室四周砌排水沟，宽300mm，最浅处150mm，泄水坡度为2‰。

温室内设有混凝土道路，均为8cm厚；
2.6、湿帘循环水池1个,规格为和2m×1.3m×1.2m；
2.7、蓄水池1个,规格为：2m×1.5m×1.2m。

2.8、在温室开门处至校园道路之间，现浇宽2.5m，长40m，100mm厚C20混凝土道路。

3、温室主体结构
考虑到温室的安全性，经济性，美观，适用性等综合因素，结合南方地区的气候特点，温室主体结构采用轻型钢结构。自重轻，结构合理，强度高，抵抗暴风雨能力强，抗腐蚀。温室主体骨架采用国产优质热浸镀锌型钢及钢板加工，规格尺寸满足结构受力要求。所有钢构件工厂化生产，构件加工完成经检验合格后，完全清除锈蚀的钢材表面后进行热浸镀锌处理。镀锌层厚度均匀，符合国家标准。现场组装骨架，各部件之间均采用镀锌或不锈钢螺栓、自攻钉连接，整齐美观。

3.1结构形式                                            

连栋金字顶结构，桁架跨度9.6米，空间开阔。

3.2主构架

考虑到温室的安全、经济、美观、适用等综合因素，温室主体结构采用轻型钢结构，主要材料为冷轧薄壁异型钢材和自轧温室专用型材。

· 立柱—方管80×60×2

· 桁架—方管60×40×2

· 山墙横梁—方管60×40×2

· 侧墙横梁—C型材60×30×2

· 主梁—方管50×30×2

· 遮荫立柱—方管40×40×2

· 遮荫边横梁—方管80×40×2

· 遮荫内横梁—方管30×30×2

· 传动管—圆管Φ32×1.2
温室的钢结构件均经热浸镀锌处理，采用镀锌螺栓和自攻螺丝联接。

3.3排水系统

温室使用水槽收集天面水，水槽采用折边专用型材，钢性好，能承受人在其上面自由行走。水槽排水坡度为5‰。山墙水槽出口处接直径≥110PVC落水管。

4、温室围护材料及门部分
4.1双层中空PC板

温室屋面天窗和侧窗（连片外翻窗）覆盖 6mm 透明中空 PC 板。防撞击性能好。PC 板使用专用铝合金型材固定，密封胶镶嵌安装。

4.2玻璃

1、温室四周基础以上（侧窗除外）覆盖4.5mm厚透明浮法白玻璃， 

2、玻璃使用专用铝合金型材固定，密封胶镶嵌安装，铝材密封性能好，不漏水。
3、玻璃透光率应≥85%。
4.3尼龙防虫网

侧窗装有25目的尼龙防虫网；

4.4 温室门部分
温室的一侧山墙设1个门；门为高约2m，宽约2m的双开铝合金掩门。

5、自然通风系统

在夏季使用天窗及侧窗，能更好的利用自然通风，进行降温，效果明显。可大大降低日常使用成本。
5.1全开启天窗

顶部通风：全开屋面天窗，温室屋面全部打开，达到最大通风面积，天窗开启用电动集中操纵。

开窗机构：采用直齿轮齿条传动机构，用温室专用电机驱动，加扭矩分配器。驱动轴支承采用专用的滚动轴承，阻力小且免维护。电机采用正常限位加紧急制动双重保护自停装置，并配备热继电器保护。
5.2侧窗

温室侧墙及山墙在砖墙之上设5套高约1.5m的连片外翻窗，电动控制。侧窗开启部分装设25目国产尼龙防虫网。

开窗机构：采用直齿轮齿条传动机构，用温室专用电机驱动。驱动轴支承采用专用的铜制滚动轴承，阻力小且免维护。电机采用正常限位加紧急制动双重保护自停装置，并配备热继电器保护。

6、风机湿帘降温系统

湿帘风机是夏天温室内部强制通、降温的有效手段。空气通过风机强制抽动，穿过整个温室，带走温室内大量的热空气，并经风机排出室外，实现温室内通风、换气、降温。

6.1系统组成

1、湿帘风机降温系统由湿帘箱、循环水系统、轴流风机、控制系统四部分组成，湿帘箱由箱体、湿帘组成。循环水系统由水管、水回收池、过滤器、循环水泵组成；
2、湿帘装在温室的一侧山墙，湿帘高1.5m，厚10cm，总长约19.2m；
3、风机装在与湿帘相对的山墙。共6台低压大流量轴流风机。

7、遮阳系统
在夏季，由于进入温室的太阳辐射热负荷太高，温室虽然经过通风，但温室内的高温、低湿对进行植物的生长是非常不利的。使用遮阳系统，阻隔了大部分太阳辐射进入温室，可有效降低温室内的温度。

7.1  外遮阳系统

南方地区夏天时间较长，光照也强，合理使用室外遮阳系统，既能调节光照，避免作物免受强光灼伤，为作物提供一个良好的生长环境，又能有效降低温室内部温度，降低能耗，降低运行成本。
（1）温室设室外遮阳系统，采用方管网格式构架，高度在天窗横梁之上约0.5米处。

（2）温室室外遮阳系统由1套齿轮齿条驱动系统独立控制。

（3）外遮阳系统由减速电机、传动轴、驱动齿轮齿条、推拉杆、遮阳网导杆、托幕线、压幕线、遮阳网、电控箱等组成。

（4）减速电机带动传动轴转动，经齿轮转动使齿条及推拉杆沿桁架方向往复运动，行程约4米。固定在推拉杆上的遮阳网导杆（专用铝合金型材）随推拉杆运动带动遮阳网开启或关闭。

（5）减速电机采用国产优质电机，有正常限位加紧急制动双重保护自停装置，并配备热继电器保护。运转平稳、安全可靠，精度高，低噪音、低维护、寿命长。 

（6）遮阳网采用遮光率为70%的黑色针织网，系统遮光率可在15%～70%之间调节。 

7.2  内遮阳系统

系统工作原理同外遮阳系统。本系统可在夏季调节遮光率、降低室温、保水保湿，冬季和夜间，内遮阳保温系统可以保温，有效地阻止红外线外逸，减少地面辐射热散失，减少能耗，大大降低温室运行成本。遮阳网采用遮光率为60%的银色铝箔遮阳网。

8、温室移动苗床
   在温室内布置苗床，共有20张苗床。

8.1 主要技术参数

（1）苗床高度0.7m，宽1.8m；

（2）苗床最大横向移动距离0.6m；

（3）苗床自带防翻装置；

（4）苗床设计承重50kg/㎡ ；

（5）支承架间隔2m ；

（6）苗床放置不动时互相挨在一起，使用时可以通过滚动轴承管左右移动，在床身之间空出约0.6m的小路，方便操作且节省使用面积，苗床选用热浸镀锌型材制造。

苗床材料均经热镀锌处理，主要用材规格如下：

支撑架——圆管32×1.5 mm

承重横管——圆管25×1.5 mm

轴承管——圆管Φ40×2.0mm

边  框——专用铝材70×40×1.5 mm 

承重网——热镀锌铁丝网120×30×Φ3 mm 

8.2 苗床布置方案

（1）苗床基础采用膨胀螺栓固定于地面上；
（2）苗床下铺设0.8m宽碎石铺厢，苗床之间铺设8cm厚混凝土道路。

（3）苗床按照温室水槽方向布置，每跨安装10排，苗床长度6m，在温室两端山墙分别留1m宽通道。
9、移动苗床微喷系统
9.1、系统设计

（1）苗床雾化微喷系统主管、支管采用UPVC给水管，所有UPVC管承压0.8Mpa或以上，UPVC管采用承插粘接的联接方式，UPVC主管埋地式安装，埋地深度不低于0.3m，UPVC分支管固定于活动苗床上，采用铝制U型管码或钢制U型管码固定，苗床上UPVC分支管与UPVC支管采用软管活动联接，微喷作业与苗床平移不相影响；
（2）雾化微喷头安装位置高出活动苗床面约0.6m；设置2个灌区，采用手动控制喷灌方式。

（3）苗床雾化微喷头每张苗床布置一排，微喷头安装间距为1.5m。
9.2、首部

微喷首部设备包括：主泵、叠片式过滤器、安全阀等组成，安装1台首部。

（1）额定功率：2.2 kw；

（2）流量：8 m³/h；

（3）扬程：42m

（4）过滤器：2″叠片过滤器；

（5）过滤精度： 120目。

9.3、喷头

（1）喷头型号：4191雾化微喷头；

（2）最大流量：70L/h；

（3）喷射直径：3.2m； 

（4）喷头间距：1.5m；

10、室内悬挂式微喷系统
10.1、系统设计

（1）室内悬挂式微喷系统主管、支管采用PVC给水管，采用承插粘接的联接方式，PVC支管沿温室立柱布置，并采用PVC管码或铝片条固定于立柱上；PVC支管沿温室横梁方向布设，按实际情况进行固定，可采用铝片条固定于横梁上，也可采用Ф2.8mm镀锌铁丝吊起固定于遮阳横梁下方，固定点间距1.5米；分支管采用PE管，用于吊设安装微喷头，采用耐候性扎带固定于温室钢丝绳上，绑紧固定位间距约3米；；
（2）雾喷头最大流量为70L/h，雾喷头配套悬吊软管、重锤及防滴器，注意雾喷头安装于PE管时，打孔平整，不斜歪，孔距不得大于微喷头接头尖端最小直径；雾喷头吊设安装布置间距为3.2m×4m，采用手动控制喷灌方式。

10.2、喷头

（1）喷头型号：雾化微喷头；

（2）最大流量：70L/h；

（3）喷射直径：4m； 

（4）喷头间距：3.2m；

11、电气控制系统
11.1 电源

—电压： 220/380伏特

—频率： 50赫兹

—相位： 三相四线

11.2 电气内容

—外遮阳电机   1台

—内遮阳电机   1台

—天窗电机     1台

—侧窗电机     5台

—风机         6台

—湿帘水泵     1台

—灌溉水泵     1台
—配套插座、开关、电缆和控制设施。

（二）花卉超市

1．基本参数及主要性能指标

1.1基本参数

· 结构形式: 单跨人字顶；

· 跨度：10m，跨数：1跨；

· 开间：4m，间数：4个；

· 肩高：3.3m，脊高：5.1m；

· 花卉超市面积:16×10=160m2；

· 主要包括：基础土建装饰、主体钢结构、门窗、花架、照明系统、排水系统。
1.2主要性能指标 

· 承载风压：0.6KN/m2（相当于11级风）

· 最大排雨量：140mm/h

2、土建部分
1、 基础按地面承载力≥100KN/m2设计；

2、 采用钢筋混凝土（C20）独立基础柱墩，柱墩采用现场浇注、预埋螺栓的方式进行施工，用M12热镀锌螺栓与上部立柱连接；
3、 在基础柱墩承台底部居中处打三根松木桩，桩径不少于80mm，桩端嵌入持力层的深度不少于350mm；桩顶嵌入承台内长度不少于50mm，浇注各垫板水平中心线偏差应在 5mm之内；
4、 在每个基础柱墩之间设置地圈梁，规格250mm×300mm，配筋4-Φ12； 

5、 四周立柱之间砌180砖墙，砖墙高0.8m，外墙面与基础柱墩平，贴瓷片，内墙ICI；

6、 四周砌排水沟，宽300mm，最浅处150mm，泄水坡度为2‰；
7、 室内地面硬化处理，现浇100mm厚C20混凝土地面。
8、 在花卉超市开门处至校园道路之间，现浇宽2.5m，长10m，100mm厚C20混凝土道路。
3、主体结构
3.1结构形式                                            

单跨人字顶结构，跨度10米，空间开阔。

3.2主构架

主体结构采用轻型钢结构，主要材料为冷轧薄壁异型钢材和专用型材。

· 立 柱──矩形管100×50×2.2mm

· 主 梁──矩形管100×50×2.2mm

· 檩 条──C型材80×40×2.2mm

· 横梁──C型材60×30×2.2mm

· 水 槽──专用型材190×130×2.2mm

温室的钢结构件均经热浸镀锌处理，采用镀锌螺栓和自攻螺丝联接。

3.3排水系统
使用水槽收集天面水，水槽采用折边专用型材，钢性好，能承受人在其上面自由行走。水槽排水坡度为5‰。山墙水槽出口处接直径110PVC落水管。

4、围护材料
· 顶覆盖材料采用聚苯乙烯彩钢板，5cm厚，双面彩钢板，彩钢板厚0.426mm；

· 四周覆盖4.5mm玻璃，采用专用铝合金型材固定。

5、门窗

· 四周砖墙之上设置1.5m高通长铝合金推拉窗； 
· 山墙设置1扇铝合金双开掩门，规格2m×2m。

6、花架

· 室内摆放8架2m×1.5m花架，铺设规格为30mm×120mm网孔的苗床网。
7、照明系统

· 室内顶部设置12盏36W荧光灯，配开关；
· 室内两侧设置15A/220V插座12个；
· 配套配电箱，开关、电缆和控制设施，所有电线穿管，线管固定于主体构架上。
（三）其他要求
1、采购预算及投标价格组成

1.1采购预算：

广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目，采购预算人民币81.2万元；

上述各项目包的采购预算作为其最高限价值，投标人的投标总报价不得高于此限（注：投标报价高于最高限价的为无效投标）。

为保证项目质量，投标人的投标报价原则上不能低于采购预算金额90%，若低于采购预算金额的90%时须对报价合理性及成本构成作书面说明（如报价成本分析）。如未能提供有效证明并在综合单价分析表详细分析的，将被视为低于成本报价而投标无效。
1.2投标价格应包括：

（1）投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

（2）投标人的投标报价，应是完成本招标文件第二部分项目概况、工程量清单及图纸所列全部内容，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

（3）除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的项目清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，用户将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

（4）除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

（5）投标人按本招标文件充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（6）投标人应根据招标人提供的项目清单等资料，按照项目清单详细列出投标报价表。

2. 项目质量控制标准和使用材料的要求

2.1项目质量控制标准

（1）本项目质量管理要求严格按照中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。工程质量等级为合格。

（2）中标单位在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，中标单位应立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

2.2使用材料的要求

（1）所用材料应是环保防火材料，供货时应提供产品合格证书和检验报告；所用材料还应做好防白蚁措施，相关费用应包含在报价内；

所有材料均应符合相关国家标准以及行业标准，对不符合要求的材料不得进入施工现场。

（2）本项目使用的主要材料、设备应附有出厂合格证明、试验报告，及具有法律效力的检测部门出具的检验报告等资料。严格按先试后用原则，并应提供至少一份副本给用户（广东轻工职业技术学院）作为验收样品。如一方对材料、设备有异议，应进行二次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由材料、设备的采购方承担。

本项目使用的主要材料须提供样板并经用户（广东轻工职业技术学院）确认符合项目要求后，方可订货使用。如发现货不对板和质量问题的，用户（广东轻工职业技术学院）有权拒用，并由中标单位承担损失。

（3）在本项目中，如果有由用户（广东轻工职业技术学院）负责供应的材料及设备，中标人收到图纸后，即根据工程的进度和需要及时做出由用户（广东轻工职业技术学院）供货材料的供应计划，报现场监理人员和用户（广东轻工职业技术学院）审定。

（4）主要材料应在主要材料品牌表内选择，如发现有意使用假冒伪劣产品，除要求更换为正品外，最高按履约保证金的10%扣罚。

2.3工程变更要求

（1）施工中，如果工程发生现场签证或设计变更，应经用户（广东轻工职业技术学院）确认并按用户（广东轻工职业技术学院）的有关规定办理相关手续，否则不认可。

（2）所有工程变更应经用户（广东轻工职业技术学院）及施工单位核认才有效。

3工程承包
3.1承包方式
（1）中标人为本项目施工的总承包单位。包施工（包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全）、包工程验收。本项目不允许转包，不允许违规分包。

（2）对总承包单位（即中标人）不具有施工资质的专业工程或国家、广东省的法律法规允许分包的部分工程，总承包单位在分包前，应得到用户（广东轻工职业技术学院）同意，才能分包给具有相应施工资质的企业。

3.2包干形式
本项目招标采用综合单价包干，工程量按实调整，结算时增加工程量（含主材的变更）须经过用户（广东轻工职业技术学院）相关部门认可后按实际发生的工程量结算。

3.3中标人应承担的风险
（1）施工期间水泥、钢筋、商品混凝土价格波动范围在审定预算相应材料价格±10%（含±10%）的范围内。

（2）图纸范围内的措施项目费（含临时设施费用）一般不得调增，但除勘察、设计单位及投标单位开工前不能预料到的地质条件变化引起的措施项目费的变化，经用户（广东轻工职业技术学院）、设计单位及其它相关单位认可后可以调整外。

（3）在合同工期内除不可抗力原因外，所有为达到在合同工期内完工所需的各种项目措施和费用。

4除上述要求外，投标人还需根据以下资料完成本项目所有工作

（1）工程量清单

	屋面全开启温室及花卉超市项目预算书

	温室面积：
	307.2
	m2
	 建设单位：
	广东轻工业职业技术学院

	花卉超市面积：
	160
	m2
	 建设地点：
	南海狮山镇

	　

	序号
	分   项
	单 位
	数 量
	综合单价
	总 价
	备   注

	一）、
	屋面全开启温室工程预算

	一）、
	土建部分

	1
	毛石砼挡土墙砌筑：上厚0.5m、下厚0.8m。
	m³
	92.95
	
	
	　

	2
	毛石砼挡土墙垫层1m宽、厚0.3m。
	m³
	19.5
	
	
	　

	3
	回填土压实：含挖土、推平、回填、压实。
	m³
	656
	
	
	　

	4
	土地平整：拆除地上棚架、清理杂草地上作物、种植土层残留杂物实高度在±30cm以内找平
	m2
	307.2
	
	
	　

	5
	砖挡土墙砌筑：厚180mm。
	m²
	44.4
	
	
	　

	6
	砖挡土墙垫层厚0.1m。
	m
	37
	
	
	　

	7
	砖挡土墙单面普通批荡
	m2
	44.4
	
	
	　

	8
	地梁：宽0.25m、高0.15m，C25钢筋混凝土现浇，含土方开挖、回填土压实。
	m³
	2.64
	
	
	　

	9
	独立基础（含土方开挖）
	m2
	307.2
	
	
	　

	10
	打松木桩（每个柱墩打3个）：直径＞80mm、长4m
	个
	93
	
	
	　

	11
	120砖墙
	m2
	24.64
	
	
	　

	12
	砖墙双面普通批荡
	m2
	49.28
	
	
	　

	13
	四周散水及排水沟
	m
	80.4
	
	
	宽300mm,坡度2‰

	14
	温室通往校园道路：宽3m，长40，100mm厚C20混凝土。
	m2
	150
	
	
	　

	
	
	　

	二）、
	

	1
	钢材
	Kg
	3886.08
	
	
	含加工热镀锌

	2
	天窗减速电机
	台
	1
	
	
	荷兰瑞德

	3
	天窗扭矩分配器
	台
	6
	
	
	国产

	4
	天窗铝合金涡轮涡杆减速机
	台
	6
	
	
	国产

	5
	天窗齿条驱动机构
	套
	72
	
	
	　

	6
	专用铝合金型材
	Kg
	200.08 
	
	
	　

	7
	侧窗电机
	台
	5
	
	
	　

	8
	侧窗齿轮齿条
	套
	53
	
	
	　

	9
	铝合金门
	m2
	4.00 
	
	
	　

	10
	落水管
	支
	7
	
	
	　

	
	
	　

	三）、
	

	1
	透明中空板，厚6mm（天窗）
	m2
	380.16
	
	
	　

	2
	密封条
	m
	429
	
	
	　

	3
	浮法玻璃，厚4.5mm
	m2
	165.98 
	
	
	　

	4
	透明中空板，厚6mm（四周）
	m2
	107.40 
	
	
	　

	5
	国产白色尼龙网，25目
	m2
	128.88 
	
	
	　

	6
	密封胶
	支
	80.00 
	
	
	　

	
	
	　

	四）、
	

	1
	外遮阳构架：热镀锌钢构架,中间托、压幕线用线径φ1.4mm不锈钢线。
	m2
	307.20 
	
	
	　

	2
	齿轮齿条驱动机构
	套
	7.00 
	
	
	　

	3
	遮光网（含配件）
	m2
	434.30 
	
	
	遮光率为70%的黑色针织网

	4
	专用铝合金型材
	Kg
	60.50 
	
	
	　

	5
	室外遮光电机
	台
	1.00 
	
	
	国产专用电机

	分项小计：
	
	　

	五）、
	室内活动式遮阳系统

	1
	内遮阳构架：热镀锌钢构架，中间托、压幕线用线径φ2.0mm聚酯线。
	m2
	307.20 
	
	
	　

	2
	齿轮齿条驱动机构
	套
	7.00 
	
	
	　

	3
	遮光网（含配件）
	m2
	434.30 
	
	
	银色铝箔遮阳网

	4
	专用铝合金型材
	Kg
	60.50 
	
	
	　

	5
	室内遮光电机
	台
	1.00 
	
	
	国产专用电机

	分项小计：
	
	　

	六）、
	水帘风机降温系统
	　

	1
	轴流风机
	台
	6.00 
	
	
	29000m3/小时

	2
	湿帘及配件
	m2
	28.80 
	
	
	湿帘高1.5m，厚10cm，包括铝合金框架等

	3
	蓄水池2m×1.3m×1.2m
	座
	1.00 
	
	
	　

	4
	水泵与配件
	台
	1.00 
	
	
	　

	5
	循环管路
	套
	1.00 
	
	
	　

	分项小计：
	
	　

	七）、
	温室移动苗床
	　

	1
	移动苗床:钢构架、铝合金边框、铁丝网、标准件等。
	m2
	216.00 
	
	
	　

	3
	苗床下铺碎石:铺5cm厚的碎石
	m2
	80.00 
	
	
	　

	4
	苗床间道路:铺设8cm厚混凝土道路
	m2
	227.20 
	
	
	　

	分项小计：
	
	　

	八）、
	移动苗床微喷系统
	　

	1
	苗床雾化微喷首部:2.2kW水泵、2"120目叠片式过滤器、压力表、安全阀、底阀、管路及配件（1.0Mpa)机架等。
	台
	1.00 
	
	
	　

	2
	苗床雾化微喷管路:UPVC管件接头、球阀；PVC软管；管沟开挖及回填；管路固定夹等。
	m2
	216.00 
	
	
	　

	3
	雾化微喷头:EINDOR4191雾化微喷头。
	个
	80.00 
	
	
	　

	4
	喷灌手动控制系统:电控元件及电控线路、电工套管等。
	套
	1.00 
	
	
	　

	分项小计：
	
	　

	九）、
	温室内悬挂式微喷系统
	　

	1
	雾化微喷管路:UPVC管件接头、球阀；PVC软管；悬跨线架；管路固定夹等。
	m2
	307.20 
	
	
	　

	2
	雾化微喷头:雾化微喷头。
	个
	30.00 
	
	
	　

	3
	雾喷手动控制系统:电控元件及电控线路、电工套管等。
	套
	1.00 
	
	
	　

	4
	蓄水池2m×1.5m×1.2m
	座
	1.00 
	
	
	　

	分项小计：
	
	　

	十）、
	电气设备

	1
	控制箱、电线电缆、线槽等
	项
	1.00 
	
	
	　

	分项小计：
	
	　

	十一）、
	标准件

	1
	标准件
	m2
	384
	
	
	　

	分项小计：
	
	　

	分项合计：
	
	　

	二
	花卉超市

	一）、
	土建部分

	1
	土地平整：拆除地上棚架、清理杂草地上作物、种植土层残留杂物实高度在±30cm以内找平
	m2
	160
	
	
	　

	2
	地梁：宽0.25m、高0.3m，C25钢筋混凝土现浇，含土方开挖、回填土压实。
	m³
	3.9
	
	
	　

	3
	打松木桩（每个柱墩打3个）：直径＞80mm、长4m
	个
	54
	
	
	　

	4
	独立基础（含土方开挖）
	m2
	160
	
	
	　

	5
	180砖墙含垫层，砖墙高0.8m。
	m2
	41.6
	
	
	内外墙面普通批荡

	6
	180砖墙含垫层，垫层高0.1m。
	m
	52
	
	
	内外墙面普通批荡

	7
	砖墙双面普通批荡
	m2
	87.36
	
	
	　

	8
	外墙面贴瓷砖
	m2
	41.6
	
	
	　

	9
	四周散水及排水沟
	m
	62
	
	
	宽300mm,坡度2‰

	10
	室内地面硬化处理：现浇100mm厚C20混凝土地面。
	m2
	160
	
	
	　

	11
	超市通往校园道路：宽2.5m，长10，100mm厚C20混凝土。
	m2
	25
	
	
	　

	分项小计：
	
	　

	二）、
	主构架部分

	1
	钢材
	Kg
	2464
	
	
	含加工热镀锌

	2
	专用铝合金型材
	Kg
	128.00 
	
	
	　

	3
	铝合金窗
	m2
	75.00 
	
	
	　

	4
	铝合金门
	m2
	4.00 
	
	
	　

	分项小计：
	
	　

	三）、
	围护结构

	1
	双层隔热彩钢瓦
	m2
	199.5
	
	
	　

	2
	玻璃
	m2
	53
	
	
	　

	3
	标准件
	m2
	160
	
	
	　

	分项小计：
	
	　

	四）、
	花架

	1
	花架
	个
	8
	
	
	　

	分项小计：
	
	　

	五）、
	照明系统

	1
	配电箱、电线电缆、线槽线管、开关等
	个
	1
	
	
	　

	2
	36w日光灯、带灯座。
	个
	12
	
	
	　

	3
	插座：10A、220v
	个
	12
	
	
	　

	分项小计：
	
	　

	分项合计：
	
	　

	三
	其他费用

	1
	运输费
	项
	1
	
	
	　

	2
	安装费(含临时设施、安全文明施工费等）
	　
	项
	1
	
	
	　

	分项小计：
	
	　

	分项合计：
	
	　

	温室工程造价总计：
	
	　


（2）图纸


[image: image1.wmf]毛石砼挡土墙

毛石砼挡土墙

共     张�

第     张�

图 号�

图 别�

设 计�

审 核�

工 艺�

日 期�

批 准�

标准化

工程名称

建设单位

JS-02

建 施�

广东轻工业职业技术学院

屋面全开启温室及花卉超市

总平面图

16000

建    筑

电    气

给 排 水

结    构

暖   通�

16000

20000

25000


三、采购项目商务要求

1.安全文明施工要求：国家、省、市现行有关规程规范通用条款。

2.总包及分包规定：一律不允许转包、分包。

3.项目保修期：

（1）质量保修期从工程实际竣工之日算起。

（2）双方根据设施农业设备有关规定，约定本工程质量保修期为壹年。

4.中标人履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：

4.1、按照国家现行相关规程规范标准和本项目合同约定进行质量验收。若承包人有违反操作规程和标准或施工质量不符合规定的，发包人有权令其停止（或暂停）施工，由此造成的损失均由承包人负责。

4.2、检查和返工

4.2.1工程师的检查检验：工程师按规范、标准、设计图纸要求所进行的检查检测不应成为承包人工期顺延的理由。

4.3、隐蔽工程和中间验收

4.3.1 双方约定中间验收部位：按设施农业设备验收规范要求执行。

4.4、重新检验：发包人要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行，并在检验后重新覆盖或修复，如检验合格，费用由发包人承担，工期给予顺延；如检验不合格，费用由承包人承担，工期不予顺延。

5.付款方式：

合同价按中标价签定。

1）合同签订并生效后7个工作日，采购人向中标人支付合同价款的30%。

2）主体结构完工后7天内，采购人向中标人支付合同价款的30%。

3）工程验收合格并且中标人向中标人提交完善的竣工资料结算审核完毕后7天内，采购人向中标人支付至工程结算价款的95%。

4）工程结算款的5%作为质保金，如无质量异议，免费保修期1年期满后7天内由采购人向中标人无息支付。

5）每期工程款支付时，中标人需提前向采购人提供正式销售发票。

6.其它要求：

（1）施工管理要求

1）在施工前根据业主的使用功能及具体要求，结合现场实际情况进行相关的深化，完善施工图纸。

2）施工期间，承包单位人员必须严格遵守建设单位的一切规章制度，进入建设单位必须佩戴工作证，无故不得带领闲杂人员进入建设单位，施工人员不得留宿，食宿由施工单位自行解决。

3）承包单位在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工等规定，建立规章制度和防护措施。并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

4）中标人在施工期间必须接受甲方及现场监理工程师的管理，结合学校环境的实际情况调整施工安排，应全面负责工程施工范围内的现场施工管理，对施工场地内的用水、用电、施工现场的安全（防火和保卫）文明施工与卫生、施工方法的完备和稳定及安全、场地内的施工协调负有全部的管理责任。材料进场的路径及堆放的位置需经业主同意，指定材料选择按监理及业主要求的样板进行报送。

5）实际的开工时间以发出开工令日期为准。

（2）竣工验收要求：

1）中标人在按国家现行规范、设计图纸完成本招标范围内的所有工作，所有分部分项工程自行验收完毕后，向业主提交“竣工报告”。由业主组织有关部门组成验收组进行审查和工程总验收，并通知中标人移交竣工资料。

2）中标人需提供经验收合格的竣工文件一式四份，竣工文件的内容和完整性必须符合科学技术档案案卷构成的一般要求和技术制图、复制图的折叠方法。

（3）中标人应为该工程雇用的人员承担工伤事故保险的责任，在整个工期内持续这种保险。并由中标人为自身在现场的设备办理保险。

（4）项目负责人要求在整个施工期间每天都要驻工地现场，项目负责人离开工地应向业主请假，经批准后才能离开，擅自离开工地，由此产生的工期及经济损失由承包人负责，造成业主损失的，业主保留索赔的权利。

（5）中标人不得以任何借口拖欠工人工资。因拖欠工人工资引起的任何纠纷与招标人无关，由中标人自行解决。现场施工人员的食宿由中标人自行解决。

（6）本工程招标文件、招标答疑会纪要和中标人中标承诺是双方签订合同的依据，签订施工合同文本。中标人在签订合同时对上述文件有异议，不愿遵照执行，除被取消中标资格，赔偿经济损失外，招标人将上报主管部门对其作进一步处理。 

第三部分  投标人须知

一、
投标费用说明

1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2. 本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行；中标服务费不在投标报价中单列。

中标服务费是集中采购机构根据政府许可收取的采购代理费。中标人在收取《中标通知书》前应向集中采购机构交纳中标服务费（以到达集中采购机构开户银行帐户为准），该收费根据广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

	中标金额（100万元）
	1以下
	1-5
	5-10
	10-50

	费率
	0.8%
	0.56%
	0.44%
	0.28%


注：代理服务费收费按差额定率累进法收取。

例如：成交中标人金额为400万元，计算工程招标代理服务费收费额如下：

100万元×0.8％＝0.8万元

（400－100）万元×0.56％＝1.68万元

合计收费＝0.8＋1.68＝2.48万元。

3. 中标服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以集中采购机构发出的交纳中标服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、招标文件

4. 适用范围

4.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

5. 招标文件的构成

5.1招标文件包括但不限于下列文件：
1）投标邀请书

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4) 开标、评标、定标

5) 合同书格式

6) 投标文件格式

7）在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

6. 招标文件的澄清或修改

6.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或集中采购机构对招标文件中出现的错误进行修订。

6.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知集中采购机构。集中采购机构对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向集中采购机构回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

6.3招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向集中采购机构回函确认。

6.4采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为招标文件的组成部分。采购人修改招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的，应征得各投标人的同意，同时为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究分析，集中采购机构可适当延长接收投标文件截止时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.5采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

三、投标文件的编制和数量

7. 投标的语言及计量

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

7.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件的构成

8.1投标人编制的投标文件应包括但不少于本招标文件第六部分《投标文件格式》的所有内容。

9. 投标文件编制

9.1投标人应按本须知8.编制投标文件。

9.2投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

10. 投标报价

10.1如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

10.2《工程量清单报价表》填写时应按工程量清单格式要求，投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

10.2.1 对于报价免费的项目必须标明“免费”。


10.3任何有选择性报价的投标，将被视为无效投标。

11. 备选方案

11.1除招标文件第二部分项目要求另有规定，本项目只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。
12. 联合体投标

12.1本项目不接受联合体参加投标，投标邀请函另有约定除外。

12.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件和采购人根据采购项目提出的特定资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交集中采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目的投标。
13. 投标人资格证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件第六部分《投标文件格式》中的“资格证明文件”。

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 投标保证金

投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

14.2投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购投标担保函》）等形式提交。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。交纳办法如下：

1)
采用银行转账方式的，应在投标截止时间之前到达集中采购机构保证金账户；

收款单位：广东省政府采购中心

开户银行：兴业银行广州东风支行

银行账号：399000100100125151
银行地址：广州市东风中路300号金安大厦首层

（此账号为保证金专用账号，其他款项请勿转入此账号）

投标人填写银行交款票据时，必须清晰填写投标单位全称、投标单位开户银行及账号、采购项目编号，并对所填写资料的真实性和准确性负责，且与《退保证金说明》的收款单位名称、开户银行和账号一致。否则，有可能造成保证金退还的延误。

2)
采用银行保函提交的：
1 采用招标文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

2 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

3 有效期超过投标有效期30天。

3)
采用政府采购投标（报价）担保函提交的：

4 采用采购文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

5 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；

6 有效期超过投标（报价）有效期30天。

4） 递交投标（报价）文件现场除银行保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。

14.3如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内不计利息原额退还。

14.4中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

14.5有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2）中标人在规定期限内未签订合同。

15. 投标有效期

15.1投标文件应在开标之日起 90 天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，集中采购机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

16. 投标文件的数量和签署

16.1 投标人应编制投标文件正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

16.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封和标记

17.1应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

17.2为了方便开标唱标，投标人在递交投标文件时同时提交一个“唱标信封”，“唱标信封”包括但不限于下列内容：

（1）投标一览表（复印件）；

（2）投标保证金缴纳凭证复印件；

（3）退保证金说明（原件）。

17.3信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

17.4如果投标文件未按本须知第17.1条和第17.3条要求进行密封和标记的，集中采购机构对误投或过早启封概不负责。

18. 投标截止期

18.1招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。

18.2招标采购单位可以按本须知6.规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知（招标采购单位）。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标与评标

见招标文件第四部分

六、 合同的订立和履行

20. 履约担保：在收到中标通知书后的15日内，中标人应按用户需求书的规定向采购人递交履约担保。中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，采购人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
21. 合同的订立

21.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

21.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

22. 合同的履行

22.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

22.2 政府采购合同履行中，采购人需追加工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照22.2条的规定备案。

22.3 有关合同的订立和履行的更多细节请见《广东省政府采购工作规范（试行）》的第十二章和第十三章。

七、询问、质疑、投诉

23. 询问

23.1 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问，采购人或集中采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式”。

24. 质疑

24.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或集中采购机构书面提出质疑：

1）
采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）； 


采购人或集中采购机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

24.2
质疑联系人：余先生

电话：020-62791628；传真：020-62791628

地址：广州市越华路118号之一809室；邮编：510030

25. 投诉

25.1
投标人对采购人或集中采购机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

25.2
政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处 

地  址：广州市仓边路26号8楼

电  话：020-83188580、83188586、83188500、83188511

邮  编：510030
传  真：020-83357559

八、适用法律

26. 招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分  开标、评标、定标

一、
开标

1
集中采购机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2
开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3
集中采购机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、
评标委员会

4.
本次招标依法组建评标委员会。

5.
评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.
在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.
如有必要，评标委员会将书面要求投标供应商修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、
评标方法、步骤及标准

8.
本次评标采用最低评标价法。

9.
资格性和符合性审查

9.1
评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。 

9.2
只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入价格评审。

9.3
评标委员会对各投标供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

10.
价格评审

10.1    评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

10.1.1数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

10.1.2经算术复核的中标候选人报价与其投标总报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。

10.1.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价。

10.1.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值。

10.1.5如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

10.1.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或漏项时，视为无效投标。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

10.1.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

10.1.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标总报价，调整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将不予退还。

10.1.9对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

1）投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3）投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

10.2
评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

10.3
排序与推荐：将通过资格性和符合性审查的各投标单位按评标价从低到高排序，评标价最低的投标供应商归列为推荐中标的候选对象。

11.
中标供应商的确定

11.1
推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。评标价最低的投标供应商为第一中标候选人，评标价次低的的投标供应商为第二中标候选人。评标价相同时，按下列内容综合比较确定：（1）业绩情况（以数量和总额衡量）；（2）材料品牌情况；（3）工期承诺情况；（4）售后服务情况（具体的响应数据必须具体）；（5）施工组织设计综合情况；（6）项目负责人的（资质及业绩）情况。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。

11.2
根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

12.
发布中标结果

12.1
集中采购机构将在下列媒体公示及公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)，广东省政府采购中心网(www.gpcgd.com)。

12.2
在《中标结果公告》发布的同时，集中采购机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

12.3
《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

附表一：资格性和符合性审查表
资格性和符合性审查表
	审查项目
	要求

	资格性审查
	（与公告中投标人资格要求一致）

	不能通过资格性审查的投标人，不需进行以下内容的审查。

	8
	1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；若低于采购预算金额的90%时须对报价合理性及成本构成作书面说明（如报价成本分析）。如未能提供有效证明并在综合单价分析表详细分析，将被视为低于成本报价而投标无效。

	
	2.工程量清单内容没有报价漏项。

	
	3.按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标供应商须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、银行保函原件，或《政府采购投标/报价担保函》复印件，保函有效期超过投标有效期30天。

	
	4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。

	
	5.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。

	
	6.投标有效期为投标截止日起90天。

	
	7.在《主要材料设备价格表》中提供不低于对应参考品牌档次的材料设备，须列明具体投标所用品牌型号。

	
	8.响应招标文件,要在投标文件中明确列明工期及计划。


注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。
4. 如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。

第五部分 合同书格式
建筑工程施工合同
甲方（发包方）：广东轻工职业技术学院
乙方（承包方）：
一、工程概况

工程名称：

工程地点： 

工程规模： 

资金来源：

二、合同形式：本工程采用固定综合单价合同。

三、合同工期：拟从 年 月   日开始施工，至2015年 月  日竣工完成。工期为90个日历天，因暴雨、台风、地震、政策等不可抗力因素影响工期的，工期相应延长（具体时间以甲方通知为准）。

四、工程内容及质量标准：见招标文件。质量符合国家和行业现行质量验收标准，一次性验收合格。

五、工程技术要求：严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

六、合同价款

金额(大写): 

(小写): 
七、合同价款的支付：

1、合同价款采用固定综合单价方式确定。

2、工程款的支付：见招标文件商务要求
八、违约责任：

因乙方原因造成工期延误的，每延误一天承包人向发包人按合同价款万分之四支付违约赔偿费。

甲方未按约定期限付款，每延误一天向承包人按欠款金额的万分之四支付违约赔偿费。

九、相关约定

1、结算的程序和时限：

办理结算程序和时限为：承包人于工程竣工验收后60天内提交完整的结算文件及一式五份竣工图。

2、甲方对工程竣工结算的特殊要求：

1）、工程量清单内的项目，按投标报价单价、规费及税金等费用调整工程造价，工程量按实(监理单位和招标人签认的合格工程量)结算。
2）、工程量清单外的工程项目（含暂定价项目或因图纸修改和设计变更等情况出现的工程变更），按以下方法处理：
①《工程量清单及投标报价表》中有工作内容相同的项目按投标报价单价、规费及税金等费用调整工程造价，工程量按实(招标人签认的合格工程量)结算。
②《工程量清单及投标报价表》中有工作内容相近，仅涉及按相关计价依据并且招标人确认确需调整主材价格的，主材价格以招标人审定的价格为准，与相应投标材料价格的差额调整材料价差。
③如《工程量清单及投标报价表》中没有工作内容相同项目的，中标人应在得到招标人的书面确认后，依据本工程招标文件中所规定的标价编制范围、主要依据及原则，工料机按投标报价，投标报价中没有的材料价格以招标人审定的价格为准，采用定额计价办法模式，按广州市建设委员会“穗建造价[2010]31号”文件中的定额计价程序（利润率为18％）计费，措施项目费不再计取。总造价下浮率为 A%  [A=(1-投标报价/招标控制价)×100％]，当下浮率小于10%时，按10%计算。
增加及变更项目，中标人应按以上计价方法编制预算，报招标人作为增加或变更的审批依据。
3）、设计变更、增减工程应于该变更工程完成一个月内办理签证，工程完工后工程量按实计算。

3中标人应认真按规定编制工程决算，如送审决算审计核减额超出送审造价的10%（不包含10%），则招标人按超出部分的5 %向施工方收取该部分审计费用（由招标人直接在应付中标人的工程款中扣取）。
4、质量及质保要求

1）、乙方保证所用材料为全新的产品，所有施工用材、配件等必须符合国家现行的相关行业质量检测标准、环保标准及产品出厂标准。工程使用的材料和设备须经校方确认后才能使用，否则校方不予确认。

2）、乙方必须负责按照图纸要求和最新的、有效的标准和规范进行深化设计和安装，并适应现场的条件限制。

3）、免费质保期期限：质量保修期从合同工程竣工验收双方盖章签字确认之日算两年。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。合同工程质量保修期，按《建设工程质量管理条例》执行。

4）、在免费质保期内，乙方须对由于装修改建工程本身质量原因造成的任何损伤和损坏进行免费修理或更换。中标人应在接到招标人通知后的2天内派人保修。
5）、发生紧急抢修事故的，中标人在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。
6、施工管理及安全

1）、开工前乙方必须提供准确进度计划，保证按时按量按甲方要求完成施工任务。

2) 施工期间的安全保卫工作及施工用水电费由乙方负责。

3) 乙方对合同工程的安全施工负责，必须按文明施工规定进行施工：

（1）在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志；

（2）保持现场道路畅通、排水及排水设施畅通，实施必要的工地地面硬化处理和设置必要的绿化带；

（3）妥善存放和处理材料设备和施工机械，水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，易燃易爆和有毒有害物品应分类存放；

（4）现场设置消防通道、消防水源、配置消防设施和灭火器器材，合理布置安全通道和安全设施，保证现场安全，建立消防安全责任制度；

（5）现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应的容器或管道运输及时从现场清除并运走；

（6）为了公众安全和方便或为了保护工程，按照甲方现场工程师的指令或政府的要求提供并保持必要的照明、防护、围栏、警告信号和看守；

（7）做好政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其他工作。

十、组成本合同的文件包括:

1、 本合同 

2、 本工程谈判文件及相关资料

3、 招投标文件及其相关资料

4、 标准、规范及有关技术文件

5、 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十一、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。项目经理每周到施工现场平均不少于2个工作日，否则将视为违约，发包人有权追究违约责任。

项目经理姓名：                 联系电话：

十二、本合同正本的份数 叁 份，其中发包人 壹 份，承包人 壹 份，广东省政府采购中心备案 壹 份。合同副本的份数 柒 份，其中发包人 肆 份，承包人 叁 份。本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字和盖章并加盖单位公章后生效。

甲方（盖章）：广东轻工职业技术学院   乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                 法定代表人（签章）：
地址：                              地址：

单位电话及传真：                    单位电话及传真：    

联系人及电话：                      联系人及电话：

签字日期: 二○一五 年 三 月   日

附件1                             工程质量保修书

发包人（全称）: 广东轻工职业技术学院

承包人（全称）: 

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1．质量保修范围

质量保修范围包括主体建筑工程、防水工程、电气管线工程、排水管道工程、装饰装修工程、钢结构工程以及双方约定其他项目。

2．质量保修期

在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；
③电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年；

④质保金支付完毕并不代表承包人的保修责任完成，在上述保修期内发包人有权要求承包方履行保修责任。
3．质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的24小时内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，保修费用在承包人预留的质量保证金中扣取。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第三部分《专用条款》第84条赋予的规定一致。

6．其他

6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

甲方（盖章）：广东轻工职业技术学院   乙方（盖章）：广州市建筑置业有限公司
法定代表人：                        法定代表人：
地址：                              地址：

单位电话及传真：                    单位电话及传真：    

联系人及电话：                      联系人及电话：

签字日期: 二○一五 年 九 月   日

第六部分  投标文件格式
广东省政府采购

投标文件
（正本/副本）

采购项目名称：广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目 
采购项目编号：GPCGD151156GG467J
（子包号）：                             
投标人名称：                

日期：             年      月      日

1. 自查表

1.1
资格性和符合性自查表
	审查项目
	要求
	证明资料

	资格性审查
	（与公告中投标人资格要求一致）
	见投标文件第（ ）页

	符合性审查
	1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；若低于采购预算金额的90%时须对报价合理性及成本构成作书面说明（如报价成本分析）。如未能提供有效证明并在综合单价分析表详细分析，将被视为低于成本报价而投标无效。
	见投标文件第（ ）页

	
	2.工程量清单内容没有报价漏项。
	见投标文件第（ ）页

	
	3.按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标供应商须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、银行保函原件，或《政府采购投标/报价担保函》复印件，保函有效期超过投标有效期30天。
	见投标文件第（ ）页

	
	4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。
	见投标文件第（ ）页

	
	5.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。
	见投标文件第（ ）页

	
	6.投标有效期为投标截止日起90天。
	见投标文件第（ ）页

	
	7.提供《现场勘察回执》。
	见投标文件第（ ）页

	
	8.在《主要材料设备价格表》中提供不低于对应参考品牌档次的材料设备，须列明具体投标所用品牌型号。
	见投标文件第（ ）页

	
	9.响应招标文件,要在投标文件中明确列明工期及计划。
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

2. 报价表

2.1报价一览表

采购项目名称：广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目　

采购项目编号：GPCGD151156GG467J　

子包号：  
	投标总报价（元）
	大写：

	
	小写：

	暂列金（元）
	52843.68


注：1. 投标总报价应包含本项目实施过程中发生的一切费用。
    2. 投标总报价包括了用户需求书中所有材料费用及相关服务的报价。

3. 采购预算（最高限价）81.2万元(其中包含52843.68元暂列金)。
4. 投标报价时应根据现场实际情况和需保护的设（施）备、构（建）筑物、树木等实际情况考虑施工设备进出场、施工临时保护措施等费用。中标后不另行考虑此项费用。

5. 投标单位中标后报价出现漏项或工程量少算将视为已含在内。施工质量标准应达到相关规范要求，并达到合格等级。

投标人名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日
采购项目名称：广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目　

采购项目编号：GPCGD151156GG467J　

2.2投标报价明细表

本项内容参考采购人提供的工程量清单格式。

1、按照提供的电子版进行明细报价。

2、工程主材、设备及材料清单品牌表。

3. 投标函

投 标 函

致：广东省政府采购中心

为响应你方组织的广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目的招标[采购项目编号为：GPCGD151156GG467J]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

      (投标人名称)      作为投标人正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本壹份，副本肆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部工程与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为   （投标人）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的工程及货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。 

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人的相关证明材料，以便核查。
（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十一）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十二）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .
电    话：                             .
传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                   
投标人名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日

4. 资格证明文件

4.1
营业执照副本及其他证明材料（复印件）
4.2
法定代表人证明书 

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

                 现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：                             
附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________                    

注册号码：                        企业类型：_____________________________________ 

经营范围：                                                                      。
	法定代表人

居民身份证复印件粘贴处


投标人（盖章）：

地        址：
法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

4.3
法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标人名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目采购[采购项目编号为GPCGD151156GG467J]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

	被授权人

居民身份证复印件粘贴处



投标人（盖章）：

地        址：
法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

4.4     组织机构代码证及税务登记证副本复印件（包括国税、地税）

4.5
资格性审查要求的其他资质证明文件

         按投标邀请函第五点投标人资格的内容
4.6
名称变更（如有的话）

投标人如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

4.7
中小企业声明函（投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日

5. 财务报表

投标人应提交2013、2014年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

6. 自2010年至今的类似工程业绩介绍

	序号
	客户名称
	中标价（万元）
	合同面积（平方米）
	竣工验收时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：须提供相关的施工合同、验收报告或证明复印件并加盖公章，以合同的生效时间为准。

7. 招标文件要求投标人提交的其他投标资料

（一）建设工程技术标投标书

	投 标 总工 期
	

	工程质量标准
	

	保修期限
	

	委派的项目负责人
	姓    名
	

	
	
	

	委派的安全员
	姓   名
	

	
	
	


（二）施工组织设计

投标人根据本项目的具体情况编制施工组织设计。一般包含以下内容：

1、工程概况、特点； 

2、施工前期准备工作；

3、拟投入的主要施工机械设备的基本情况表：型号、品牌等；

4、劳动力计划表；

5、施工进度计划、施工阶段划分；计划开、竣工日期和施工进度网络图；

6、施工总平面布置图及说明；临时设施布置及说明；

7、临时用地表；

8、关键施工技术、工艺等；

9、环保、文明施工、安全施工的技术措施；

10、项目实施的重点、难点分析和解决方案；

11、各项目施工配合的程序；

12、新技术应用。

13、质量保证措施和违约责任承诺：企业质量保证体系，本工程质量总目标、分项质量目标、实现质量目标的内容、措施、办法、执行人员及质量奖罚说明；

14、工期保证措施和保修期承诺

15、项目管理机构配备情况

1）项目管理机构配备情况表    

项目管理机构配备情况表

广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目                                表9.1

	职务
	姓名
	职称
	
	已承担在建

工 程 情 况

	
	
	
	
	
	
	
	
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


2）项目负责人简历表    

项目负责人简历表

广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目 

                                                                   表9.2 

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3）项目技术负责人简历表    

项目技术负责人简历表

广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目                      

表9．3

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4）项目管理机构配备情况辅助说明资料    

项目管理机构配备情况辅助说明资料   表9.4

	广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目                     



注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。
8. 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东省政府采购中心

如果我方在贵中心组织的广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目招标中获中标（采购项目编号：GPCGD151156GG467J），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵中心交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵中心开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东省政府采购中心的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

注：投标人请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。
9. 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

9.1
《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

9.2
优惠或折扣说明（如有）

9.3
退保证金说明（原件）

9.4
交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件（《投标保函》原件或《政府采购投标担保函》复印件）

退保证金说明
（为使投标保证金得以顺利退还，请投标供应商仔细阅读以下表中说明并执行）

◆请用“√”选择一种退回方式，并按照相应模块中的要求填写及签章。

◆提交原件一式两份（一份放入唱标信封，一份装订在投标文件正本中）。

□　原路退回　————————————————————————
	投标供应商（盖章）：

日　　　期：
	代交单位（盖章）：

日　　期：


备注：1.原路退回即按原来款单位、原来款银行、原来款账号退回保证金；

　　　2.如投标保证金非投标供应商提交，凭本表并加盖投标供应商、代交单位公章办理退保，无需提交其他代交证明。

□　非原路退回　———————————————————————
致：广东省政府采购中心

我方为广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目投标[采购项目编号为：GPCGD151156GG467J] [子包号：           ]所提交的保证金                    元，请贵中心退还时划到以下账户：

	收款单位
	收款单位名称（全称）
	

	
	收款单位地址
	

	
	开户银行（含汇入地点）
	　　省　　市（县）　　　银行　　　　支行（分理处）

	
	账号
	

	
	联系人
	
	手机号码
	

	投标供应商（盖章）：

日　　　期：
	代交单位（盖章）：

日　　期：
	代交人身份证复印件粘帖处

签　　名：

联系电话：


备注：1.如投标保证金非投标供应商提交，凭本表并加盖投标供应商、代交单位公章（个人代交则提供身份证复印件并签名）办理退保，无需提交其他代交证明。

　　　2.投标保证金如为个人代交的，不能退回个人账户。

附件（以下格式文件由投标人根据需要选用）
投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东省政府采购中心

本保函作为             (投标人名称)             （以下简称投标人)响应采购项目编号GPCGD151156GG467J的广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标人撤回投标；

2. 投标人未能按中标通知书的要求与采购人签订合同； 

3. 投标人未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费；

4. 中标人未能按《投标人须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标人同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。
银行名称（打印）(公章)：                               

银行地址：                                                邮政编码：
联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务              
政府采购投标（报价）担保函
编号：（201 ）盈腾投保字第           号

广东省政府采购中心：

     鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加编号为GPCGD151156GG467J的广东轻工业职业技术学院建立屋面全开启温室及花卉超市项目（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目采购文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

    一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为顺德区人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

                            保证人：广东盈腾融资担保有限公司

                            法定代表人：

                                       年   月   日

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函
广东省政府采购中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

        年  月  日
2：质疑函格式

质疑函
(可根据质疑内容增加或删减)
广东省政府采购中心：
我公司依法参与了（集中采购机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：                                        
我方请求采购文件做如下修改：                          
我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：                                        
我方请求：                          
我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：                                        
我方请求：                          
我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：        
项目联系人：                电话（手机/座机）：       
地址：                      邮编：          
电子邮箱：                    传真：          
                   年  月  日
备注：
1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，广东省政府采购中心将有可能不予受理。

3：投诉书格式

投  诉  书

投诉人：                法定代表人：         
地址：          电话：        邮编：          

电子邮箱：                    传真：          

委托代理人姓名：            职业：            
住址：                      联系电话：        

被投诉人：              法定代表人：         
地址：          电话：        邮编：          

电子邮箱：                    传真：          

我公司参加了      年   月   日被投诉人组织的 （采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的 （采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年   月   日向（集中采购机构或采购人）提出了质疑，（其于     年   月   日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉： 

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况的简要描述；

3.投诉请求；

本投诉书正本两份，副本   （）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)   份，共   页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人： （签字）
       年    月    日

1、登录盈腾融资担保网址：� HYPERLINK "http://www.gdyingteng.com/" �http://www.gdyingteng.com�


2、点击下载资料“政府采购投标委托函”


  +申请资料


3、资料整理后，传真0757-22662211或


   发至邮箱：gd� HYPERLINK "mailto:yingteng@163.com" �yingteng@163.com�





送达原件





传真复印件





广东省政府采购中心





交付保费





出具保函





申请人





申请人提交资料





项目受理、评审





担保公司








PAGE  

_1234567890.dwg

