
广东轻工职业技术学院消防安全管理规定

第一章 总则
第一条 为切实加强学校消防安全管理工作，预防火灾和减少火灾危害，保护广大师生员工人身财产和公共财产安全，保障学校教学、科研、生产、生活的顺利进行，根据《中华人民共和国消防法》和中华人民共和国教育部、中华人民共和国公安部第28号令《高等学校消防安全管理规定》，结合我校实际，制定本规定。 
    第二条 学校消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”、专门机关与群众相结合的原则，实行消防安全责任人制；将消防安全工作纳入学校发展的总体规划，使消防安全工作与学校的发展相适应。
第二章  组织与职责
     第三条 学校建立学校、二级单位（部、处、室、院、系）、实验室或工作间等基本单元岗位三级消防安全责任制，实行法人负责、分工管理、督促检查三者相结合的工作方式。校长为学校防火责任人；院（系）、机关部处、直属单位、后勤集团、行政一把手为部门防火责任人，各实验、生产、教学、科研、物业管理等基本单元岗位指定一名岗位防火责任人，由所在部门负责人委任。
第四条 保卫处是学校消防安全管理工作的职能部门，行使对学校各单位（部门）的消防安全检查、监督和监促整改安全隐患的权力，具体职责是：
   （一）拟定学校消防安全工作计划，确定学校消防安全重点单位，制定消防安全工作措施，并组织实施； 
   （二）对学校各单位的消防安全工作进行监督、指导，向有火灾火险隐患的单位发出《火灾、火险隐患整改通知书》，并检查落实整改情况； 
   （三）对学校消防设施、器材、标志的设置、配备、更换、维修提出意见，定期组织人员对消防设施、器材、标志等进行检查、维修、更换，保证消防设施、器材完好、有效； 
   （四）建立和规范学校消防安全管理工作档案，特别是消防安全重点单位的消防安全管理工作档案； 
   （五）开展多种形式的消防安全宣传教育，普及消防安全知识； 
   （六）建立义务消防组织，指导义务消防队的工作，组织义务消防队员进行消防业务培训和实战演练； 
   （七）制定灭火和应急疏散预案； 
   （八）组织或协助上级主管部门进行消防安全检查； 
   （九）配合公安消防部门对校园内发生的火灾事故进行调查，按照有关规定就调查结果提出处理意见； 
   （十）定期向学校分管领导汇报防火安全工作情况，重大问题及时报告；
（十一）根据学校消防安全工作需要，对消防设施、器材、标志的配备、更换、维修等做出规划，提出专项经费预算； 
   （十二）依照学校的有关规定，对校园内发生的火灾事故提出处理意见。 
第五条 学校二级单位（部、处、直属单位、学院、实体系）是消防安全管理的直接实施单位，单位防火责任人可确定一名领导分管本单位的消防安全工作，负责本单位消防安全管理具体事务。主要职责是：
    （一）确定本部门各岗位消防安全责任人，落实防火安全责任制，每月向保卫处书面报告自检情况； 
（二）制定本部门消防安全操作规程；
（三）生产、储存、运输或使用、销毁易燃易爆危险物品的部门，必须完善相关消防安全审批手续，必须落实相应的通风、防火、防爆、报警等消防安全措施，必须建立健全危险品安全管理规章制度；
    （四）在学校新建、改建、扩建的建筑工程及公共场所进行室内装饰装修施工中必须严格必须按照国家有关消防法律、法规要求设置公共消防供水、消防车通道等消防设施，执行消防安全技术标准，严禁使用易燃材料；
（五）具有易发火灾危险性的场所禁止使用明火。确需动用明火时，必须书面向保卫处申请，采取严密的防火措施，切实保证安全；
    （六）举办大型集会、焰火（篝火）晚会等活动，应制定应急疏散预案，落实消防安全措施，并于举办日三天前报学校保卫处，经消防安全检查合格后方可举办；
    （七）加强用电、用气管理。电器产品、燃气用具的安装、使用和线路、管道的设计、敷设，必须选用质量符合国家或行业标准的产品，必须符合国家有关消防安全技术规定，必须指定具备相应资质的单位施工。不准违章用电、用气，不准私自接线、变更管道、换表和随意拆卸控制装置；出现用电、用气故障要及时向学校有关部门报修。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程；
    （八）针对本单位特点对所属人员进行防火安全教育，普及防火安全常识； 
    （九）对本单位配置的消防设施和器材应指定专人负责，保证消防设施和器材及消防标志完好、有效； 
   （十）经常进行防火安全检查，及时消除火灾隐患；本单位不能解决的问题，应及时报学校保卫处； 
   （十一）支持、配合学校保卫处履行消防安全检查、监督职责，认真、及时整改本单位存在的消防安全隐患，并将整改情况向学校保卫处报告； 
   （十二）发生火灾及时报警并组织扑救，协助疏散人员、物品，保护火灾现场； 
   （十三）协助有关部门查明火灾事故的原因，认真做好善后工作；
（十四）校内承包单位和经济实体所需配备的灭火器材，由该单位出资。并按照相关要求统一配备、更换、维修。
    第六条 学校消防安全重点单位防火责任人除应当履行本规定第七条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责： 
   （一）建立防火档案，设置防火标志，严格防火重点部位的安全管理； 
   （二）对职工进行消防安全培训； 
   （三）建立义务防火组织，组织学习消防知识，接受消防技能训练，参加灭火演练，了解和掌握灭火器材的使用方法和发生火灾时的处置方法，能够迅速扑灭初期火灾或采取有效措施控制火情；
（四）制定灭火和应急疏散预案。

               第三章 消防设施及器材
    第七条 学校将公共消防设施、器材、装备的配置和维护资金列入消防安全预算，专款专用。 
    第八条 消防设施、器材的配备、使用、更换，必须符合防火部位物品的性质，必须符合消防安全技术规范的要求。 
    第九条 消防器材应置于通风、干燥、便于取用的位置，并设有明显的指示标志。 
    第十条 消防设施、器材要定期保养、检修、更换；要建立、健全消防设施、器材档案，及时记录消防设施、器材的配备、使用、更换、检修等情况。 
    第十一条 任何单位和个人不得损坏或擅自移动、拆卸、挪用消防设施、消防器材和消防标志，不得埋压、圈占消防水源，不准占用防火间距，堵塞消防通道。
第四章  奖  惩
第十二条 学校对在消防安全工作中有突出贡献或成绩显著的单位和个人予以奖励：
   （一）防火组织健全并积极开展工作，消防安全制度和措施得到有效落实，消防设施、器材保管完好，防火安全宣传教育普及，及时发现和消除火险隐患，消防安全工作成绩突出的； 
   （二）及时组织扑灭火灾或积极支援其他单位、居民扑灭火灾，避免了重大损失，表现突出的； 
   （三）及时发现和消除重大火险、火灾隐患，制止犯罪分子的破坏活动，避免火灾事故发生的； 
   （四）积极参与扑灭火灾，抢救伤员和公共财产，表现突出的。 
    第十三条 违反消防安全规定，有下列问题之一的部门或个人，视情节轻重、造成的后果及应承担的责任，给予相应的处分、处罚。 
   （一）施工人员不按防火设计要求进行施工，引发火险、火灾的； 
   （二）防火工作负责人不认真履行职责，未落实有关规章制度，对存在火灾隐患的部门在学校消防安全管理部门发出“责令限期整改通知书”后，单位不予落实的，给予该单位党政领导、消防安全责任人、存在火灾隐患部门的消防安全管理员全校通报批评；
   （三）值班人员失职或擅离职守，责任区发生火险、火灾的； 
   （四）违反消防安全制度和有关操作规程，引发火灾的； 
   （五）损坏或擅自动用、消防设施、消防器材的； 
   （六）其他违反消防安全管理规定导致火灾事故者。 
    第十四条 违反《中华人民共和国消防法》、中华人民共和国教育部、中华人民共和国公安部第28号令《高等学校消防安全管理规定》。追究直接责任人和单位负责人相应的法律责任。 
    第十五条 各单位可根据本规定，结合本单位的工作特点和业务性质，制定消防安全实施细则。 
    第十六条 本规定由学校保卫处负责解释。 
    第十七条 本规定自发布之日起执行，之前有关规定作废。 
广东轻工职业技术学院
2014年11月27日

