公开招标文件

委托编号：BGY212016136

项目编号：0724-1601D66N4599

项目名称：广东轻工职业技术学院食品与生物技术学院购置谷氨酸生产虚拟仿真软件项目

国义招标股份有限公司编制

发布日期：2016年12月30日

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 投标人请注意区分邮购标书、投标保证金及中标服务费各收款帐号的区别。务必将保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金缴纳账户，切勿将款项转错账户，以免影响投标及保证金退还的速度。中标服务费存入指定的中标服务费缴费账户。

- 投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件指定的投标保证金缴纳账户（开户行及账号见《投标人须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《开标一览表》，并与《投标保证金缴纳凭证》一同封装在单独的唱标信封当中。多包项目请每包单独封装，并请仔细检查包号，包号与包名称必须对应。

- 招标项目内有多项设备或报价内容的，应加总后报总价。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了招标文件的公司，请在投标截止时间前3日以书面形式通知采购代理机构是否参加投标。邮购或网购文件的公司应提供快递地址以确保收到纸质的采购文件。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以招标文件为准）

温馨提示：为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商登录“广东省政府采购网”(http://www.gdgpo.gov.cn)供应商注册栏目进行供应商账号注册操作。（已注册过账号的供应商请忽略此信息）

供应商注册流程图

| 事项 | 内容 |
| --- | --- |
| 注册办理材料 | 需准备原件的彩色扫描件：营业执照或法人登记证、税务登记证、社保登记证、开户银行许可证、法定代表人身份证、机构管理员身份证、组织机构代码证等。如证书合并，可统一上传营业执照，证书编号统一使用统一社会信用代码。 |
| 受理部门、地点 | 广东省财政厅政府采购监管处 广州市越秀区仓边路 26 号 8 楼 |
| 适用范围 | 在广东省范围内参与或从事政府采购活动的供应商 |
| 办理时间 | 周一至周五工作时间 |
| 咨询电话 | 020-83345601、83726197、83188500、83188580 |
| 办理期限 | 2 个工作日 |
| 注意事项 | 审查机构在收到供应商注册申请起2个工作日内，对供应商网上提交的信息和资料进行符合性、完整性和准确性审查。系统自动将审查机构意见以邮件形式通知供应商，审查未通过的，供应商应及时上网修改完善后重新提交审查。 |

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）投标人:

国义招标股份有限公司受广东轻工职业技术学院的委托，对广东轻工职业技术学院食品与生物技术学院购置谷氨酸生产虚拟仿真软件项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目编号：0724-1601D66N4599

二、采购项目名称：广东轻工职业技术学院食品与生物技术学院购置谷氨酸生产虚拟仿真软件项目

三、项目性质/资金来源：   财政性资金，已落实

四、项目标的及交货时间、地点：

1.项目标的

| 标的名称 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 谷氨酸生产虚拟仿真软件 | 1套 | 人民币30万元 |

本项目采购本国货物

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出采购预算，将导致投标无效。

2.交货时间：中标结果经公告期满，确认无异议后10天内签订合同。在合同签订后 180 个工作日内完成供货、安装和验收。

3.交货地点：采购人指定地点

五、投标人资格：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件

# 注：以上须提供相关有效证明材料，如无法提供的内容，须投标人出具声明函（格式自拟）

2．投标人必须是来自中华人民共和国的法人或其他组织；

3. 本项目不接受联合体投标。

4．在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

六、符合资格的投标人应当在2016年12月30日至2017年1月13日每天（节假日除外）9:00至11:30，14:00至16:30(北京时间) 购买招标文件，本招标文件每套售价为150元人民币（网购或邮购方式需要收取50元快递费），售后不退。

购买招标文件时，提供以下证明文件（网购或邮购方式应先传真以下资料）：

1. 法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书；

2. 营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）；注：如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面（加盖公章）

3.供应商应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询情况证明（报名时请提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章），如有被列入失信被执行人、中大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条件的供应商，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝）

招标文件购买方式：

（1）前往以下地址购买

国义招标股份有限公司1楼购标室

地址：广州市东风东路726号1楼购标室

电话：020-37860613/37860612

传真：020-37860611

联系人：林小姐

（2）邮购（电汇时，请注明项目编号）

户    名：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

帐    号：120905690610808

电话：020-37860613/37860612

传真：020-37860611

联系人：林小姐

（3）网购

网购招标文件，只适用于本公司会员（非会员，请登录www.gmgitc.com，注册会员资格）。会员网购招标文件请登录www.gmgitc.com，通过“用户名”和“密码”登录网站，填写订单并成功支付款项。

电话：020－37860705/37860703

传真：020－37860699

联系人：黄小姐、李小姐

注：国内投标人如选取“邮购”或“网购”方式购买标书，采购代理机构将用航空快递及时寄去招标文件，但在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

采购代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。请已报名的供应商在参加政府采购活动前到广东省财政厅网站（http://www.gdgpo.com/）注册登记入供应商库，具体操作详见广东省财政厅网站（http://www.gdgpo.com/）的“办事指南”，已注册登记的供应商无需再重复注册。

七、投标截止时间：2017年1月19日9时30分00秒（北京时间）(注9时00分开始受理投标文件)

八、投标文件送达地点：国义招标股份有限公司2楼招投标中心3号会议室（投标文件应由投标人授权代表亲自送达投标地址，采购代理机构将不接受其它形式递交的投标文件）

九、开标时间：2017年1月19日9时30分00秒（北京时间）

十、开标地点：国义招标股份有限公司2楼招投标中心3号会议室

十一、采购人及采购代理机构的联系方式：

采购代理机构联系人：陈健、莫宁含、夏文      采购人联系人：林老师，陈老师

电话：020-37860541/525/505                  电话：020-61230169

传真：020-87768283/37860550                 传真：020-61230169

联系地址：广州市东风东路726号18楼         联系地址：广州市新港西路152号

邮编：510080                                  邮编：510300

银行及账户信息：

（1）电汇邮购招标文件缴费账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

（2）投标保证金缴纳账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610703

（3）中标服务费缴费账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

国义招标股份有限公司

2016年12月30日

第二部分　采购项目内容

（招标文件其他部分与本节不一致的要求以本节为准）

★一、投标人资格：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件

# 注：以上须提供相关有效证明材料，如无法提供的内容，须投标人出具声明函（格式自拟）

2．投标人必须是来自中华人民共和国的法人或其他组织；

3. 本项目不接受联合体投标。

4．在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

- 投标要求：

- 本招标文件要求中，所有带“▲”（如有）均为重要的要求，投标人需具体响应；投标人在响应投标人案中必须列出具体配置、参数或应答。如果投标人只注明“符合”或“满足”或“有偏差”等字样，将有可能严重影响投标人技术商务评分。

2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量及性能不低于本需求书中提出的要求。

- 投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

- 合同执行阶段，采购人有权根据实际情况，对中标货物的数量作出适当的调整。因货物数量增减引起的价格变动，应以合同的货物单价调整总价，但不超过原合同金额的10%。

- 设备应符合正式颁布的产品、质量、技术与安全以及其他相关标准。所报设备的性能指标，按照报价时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。投标人必须在投标文件中列出具体技术响应方案（如技术参数或具体配置等）。

- 凡是用户需求书中带“★”号（如有）技术参数的条款必须满足或优于，否则将被按为无效投标处理。

三、采购范围及技术要求

《用户需求书》

（一）总体要求

2.1、投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家质量标准及用户要求的设备。所有设备送至需方指定地点，货到需方后，供方即派出安装调试人员免费安装并调试，能确保设备在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

2.2 、伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

2.3、本项目采购本国生产产品。所有设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

2.4、投标人应提供市场上常见、成熟的设备，不接受特配、专供等字样的设备参与投标。

2.5、投标人须提供制造商有效的授权文件和售后服务承诺函。

2.6、投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

（二）项目概况

1、项目名称：食品与生物技术学院购置谷氨酸生产虚拟仿真软件

2、项目预算：人民币  30万元。

3、项目建设主要内容：

谷氨酸生产虚拟仿真软件建设，包括：

（1）谷氨酸生产过程虚拟仿真软件工艺要求；

（2）谷氨酸生产过程虚拟仿真软件技术要求；

（3）教师指令站的功能要求；

（4）其他要求。

（三）招标内容及技术要求

3.1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谷氨酸发酵过程三维虚拟仿真软件 | 见技术文件 | 1 | 套 |

3.2 建设方案及技术要求

（建设方案要清晰明确，能满足得功能要求，技术水平要符合国家标准或相关行业技术标准并具有先进性，产品质量及安全保障措施）

## 1.谷氨酸发酵过程虚拟仿真软件工艺要求：

谷氨酸发酵过程虚拟仿真系统基于谷氨酸发酵工艺进行建设，包含培养基制备（淀粉双酶法制备）、无菌空气制备、培养基灭菌、种子培养、发酵培养等。

1.0培养基制备（淀粉双酶法制备）

目前谷氨酸培养基大多数是以玉米淀粉为原料，淀粉不能直接为谷氨酸菌体利用，需要先将淀粉水解，采用最多的工艺是淀粉的双酶法水解。首先是用a-耐高温淀粉酶水解淀粉浆，pH5.6-6.2，温度110-130℃，高温维持5-8min，闪蒸维持时间60-120min，水解成少量还原糖和糊精，DE值为11-18%；然后降温至60℃，pH调节至4.4后，添加葡萄糖酶，水解14-40小时后，当DE值达到96%时可以结束，然后升温85℃进行灭酶，降温至60℃，添加活性炭或助滤剂进行过滤，滤液透光率要求大于90%。

1.1无菌空气制备系统工艺要求：

无菌空气制备流程采用高效率的前置过滤器，利用压缩机的抽吸作用，使空气先经高效过滤后，再进入空气压缩机，这样就降低了主过滤器的负荷。经高效前置过滤后，空气的无菌程度已经相当高，再经两级冷却，第一级冷却到30～35℃，大部分水和油都已经结成较大的颗粒，适宜采用旋风分离器分离；第二级冷却到20～25℃，第二冷却器使空气进一步冷却后析出一小部分较小雾粒，宜采用丝网分离器分离，这样发挥丝网能够分离较小直径的雾粒和分离效果高的作用。经过两级冷却、两次分离后的空气湿度仍然较高，需要适当加热，以使空气的湿度达到50-60%。然后进入主过滤器过滤，就可获得无菌程度很高的空气，供培养过程之用。此流程的特点是采用了高效率的前置过滤设备，使空气经多次过滤，因而所得的空气无菌程度比较高。

在大规模发酵用无菌空气制备流程中包含以下设备：预过滤器、离心式空气压缩机、一级水冷器、二级水冷器、丝网搜捕器、空气加热器、空气储罐、旋风分离器、总过滤器。

1.2种子扩大培养系统工艺要求：

现代发酵工业生产规模越来越大，发酵罐的容积从几十立方米发展到接近一千立方米，要使微生物在有限时间内完成巨大的发酵转化任务，就必须具有数量巨大的微生物细胞。因此，发酵生产需要一个种子扩大培养的过程。国内的谷氨酸发酵种子扩大培养普遍采用二级种子培养流程，即斜面菌种→一级种子的摇瓶培养→二级种子的种子罐培养→发酵罐发酵。用仿真动画来呈现。

（1）斜面培养

①斜面培养基的制备

斜面培养基的组成为：葡萄糖0.1%，蛋白胨1.0%，牛肉膏1.0%，氯化钠0.5%，琼脂2.0%～2.5%。按配方配制培养基，调节pH为7.0，加热熔融，分装到试管中，分装量为试管高度的1/4，塞上棉塞，用牛皮纸进行防潮包扎，置于121℃蒸汽灭菌20min，然后趁热摆放斜面，待冷却凝固后，放入培养箱，于32℃培养1～3d，进行无菌检查，合格后将其保存于4℃下备用。

②接种与培养

在无菌操作条件下，用接种环挑取少量菌体，从斜面底部自下而上进行“之”字形划线，塞上棉塞，放入培养箱，于30～32℃培养20～24h，仔细观察菌苔生长情况、菌苔的颜色和边缘等特征，确认正常后，防水密封并置于4℃冰箱中保存备用。

（2）摇瓶培养

①摇瓶培养基的制备

摇瓶培养基的组成：葡萄糖25 g/L，尿素5 g/L，MgSO4·7H2O 0.5 g/L，磷酸二氢钾1.2 g/L，玉米浆25～35 g/L（根据玉米浆质量指标增减用量），硫酸亚铁、硫酸锰各2 mg/L。按配方配制培养基，调节pH为7.0，每个1000 mL三角瓶分装培养基200 mL，用纱布包扎瓶口，并用牛皮纸进行防潮包扎，置于121℃蒸汽灭菌20min，冷却后备用。

②接种与培养

在无菌操作条件下，用接种环挑取1环菌体接入三角瓶培养基，用纱布包扎瓶口，置于冲程8.0 cm左右、频率100次/min左右的往复式摇床上恒温32℃振荡培养8～10h。培养时间长短视培养基营养成分与摇床培养条件而定，为了防止摇瓶种子衰老，通常在培养液pH下降到6.8～7.0时下摇床，此时培养液的残糖为10 g/L左右。

下摇床后，取样检测OD、pH、残糖以及菌体形态等，确认正常、无污染后，存入4℃冰箱备用。

（3）种子罐培养

①培养基配制

在培养基配料罐中加水、糖、玉米浆、磷酸氢钾、硫酸镁、消泡剂等。

②种子罐投料

启动培养基进料泵，将培养基输送至种子罐。

③空气过滤器的灭菌

蒸汽通过蒸汽过滤器给中效过滤器、高效过滤器及相关管路灭菌，灭菌后关闭蒸汽，通入无菌空气吹干滤芯及空气管道、蒸汽管道中的水分，并用无菌空气保持正压。

④种子罐的灭菌（实消）

种子罐内通入蒸汽

⑤种子罐的接种

接入摇瓶种子。

⑥种子罐的培养

培养过程中需控制参数如下；

培养温度：通过调节冷却水的流量进行控制温度，培养过程中温度控制为32～33℃。

pH：谷氨酸生产菌的生长pH范围为6.8～8.0，在培养过程中，可通过流加液氨来控制pH为7.0～7.2，同时供给菌体生长所需的氮源。

种子罐的搅拌转速一般为150～200 r/min。

通气比一般控制在0.15～0.45m3/(m3·min)范围内，且随着时间推移，菌体浓度逐渐增大，通气比应逐步增大。

⑦移种

1.3发酵过程控制系统工艺要求：

本软件将通过虚拟仿真技术动态模拟发酵设备及过程，展示发酵罐内部结构和功能，并通过虚拟技术获得现实中无法展示的传质、传热、反应动力学及通气和搅拌发酵的液体力学等模型，让学生通过3D虚拟仿真模型直观地了解抽象的发酵过程，并且各参数变化对综合影响发酵过程中的溶氧、pH、温度、泡沫、补料等变化效应模拟仿真，并实现逼真的虚拟控制操作和工艺的训练。

发酵过程：

①发酵培养基配制；

在培养基配料罐中加水、糖、玉米浆、磷酸、氯化钾、硫酸镁、消泡剂等。

②补料系统空气管路灭菌；

蒸汽通过蒸汽过滤器给中效过滤器、高效过滤器及相关管路灭菌，灭菌后关闭蒸汽，通入无菌空气吹干滤芯及空气管道、蒸汽管道中的水分，并用无菌空气保持正压。

③各补料罐实消（糖、氨水、消泡剂）；

④发酵罐空气管路灭菌、发酵罐空消；

⑤冷却器及培养基管路空消；

⑥发酵培养基连续灭菌；

培养基从配料罐经泵送至预热罐，连消塔，加热至灭菌温度后进入维持罐，保温一定时间，由维持罐顶部流出，进入换热器

培养基从配制罐由离心泵打入发酵培养基预热交换器，预热后，物料打入连消塔。并用生蒸汽与培养基接触。使培养基在10～30秒内迅速加热至灭菌温度，随后进入维持罐，在维持罐内维持8-25min），达到彻底灭菌，再进入板式冷却器冷却，使温度降到使用温度，然后去发酵罐。

⑦发酵罐移种；

种子由种子罐移至发酵罐。

⑧发酵培养；

需控制以下参数或过程。

溶氧：谷氨酸发酵的溶氧控制主要通过调节通气量和调节搅拌转速而实现。发酵前期，随着菌体生长，溶解氧逐步降低，需逐步提高通气量，以满足菌体生长的需氧量。在菌体对数生长的后期，菌体数已趋于最高值，部分细胞开始由生长型向生产型转化，此时需氧量达到最高，溶解氧电极的显示值趋于零，因而需将通气量调节至整个过程的最高值。在细胞转化期，菌体活力旺盛，呼吸强度很大，且持续几个小时，这个阶段的通气量需维持在最高值。发酵中期，细胞已完全转化，转化较早的细胞逐渐出现活力衰减，需氧量因此逐渐减小，溶解氧电极的显示值逐渐上升，通气量也应逐渐减小。发酵后期，活力衰减的细胞越来越多，需氧量继续减小，通气量仍需逐步减小，此时期既要满足谷氨酸合成的需氧量，又要避免因溶氧过高而加速菌体衰老。因此，整个过程的通气量控制采用了多级（分阶段）控制模式，即前期逐步增大通气量、中期维持较高通气量、后期逐步减小通气量的模式。

温度：谷氨酸发酵的温度控制是通过调节进入发酵罐冷却装置的冷却水量而实现的。谷氨酸生产菌的最适生长温度是32～33℃，最适谷氨酸合成温度是36～37℃，由于两个阶段最适温度不同，故生产上的温度控制采用多级（分阶段）温度控制模式，即在不同发酵阶段控制不同的发酵温度，既要保证菌体的适度生长，又要保证谷氨酸的大量合成。

pH：谷氨酸发酵pH的控制通常采用流加液氨的方式进行控制。对于液氨流加量的控制，发酵前期需考虑菌体生长的适宜pH范围及其对氮素的需求，而发酵中、后期需考虑谷氨酸合成的适宜pH范围及其对氮素的需求。整个发酵过程中pH应控制在稍微偏碱性的状态，一般为7.0～7.6。

泡沫：在谷氨酸生产实践中，通常采用机械消泡和化学消泡结合的方法进行消除泡沫。机械消泡装置主要包括罐内的耙式消泡器和罐外的气液分离器，罐内、外的机械消泡装置在发酵过程中同时发挥作用，起着直接击破泡沫的作用。化学消泡主要采用添加消泡剂的方式，起着降低表面（张力）的作用，达到抑泡和消泡的目的。当涌起的泡沫高度到达上视镜位置时，需添加适量消泡剂进行消除泡沫，每次添加量以能够消除泡沫为宜，尽量少加，采用少量多次添加的模式。

补料控制：补料时通过无菌空气将贮罐中的糖液压入发酵罐，根据管道上的流量计显示值调节阀门开度，以控制糖液流量。结束补加操作时，关闭糖液贮罐的底阀，用蒸汽将管道中残留糖液压入发酵罐，最后关闭发酵罐的补料阀门。

⑨发酵罐取样；

⑩发酵罐放罐出料

▲软件中需包含发酵罐、种子罐、配料罐3D结构原理动画

▲发酵过程控制软件中要求对溶氧、pH、温度、泡沫高度、罐压、温度等参数进行实时显示，同时有相应的趋势曲线

▲发酵过程控制软件中要求对培养基灭菌过程采用三路进气灭菌。

▲需包含空消、实消、连消三种灭菌方式，必须要有连消灭菌节能流程方式，必须有种子接种方式、营养物质流加方式、消泡方式及效果、发酵罐取样方式

▲投标人需在投标文件中列出三个单元的详细的工艺说明，并提供详细的工艺流程图、PID图和设备列表、控制点列表。

软件中要有围绕发酵种子质量指标（如ΔOD、残糖）和发酵质量指标（如谷氨酸产酸、转化率）为标准要求的控制调节方式

## 2.谷氨酸发酵过程虚拟仿真软件技术要求

2.1 3D虚拟现实场景要求

（1）采用三维模型构建场景及物体，物体多边形面数(poly)控制在≤20 万面，文件＜30MB，支持多种分辨率(1024×768，1280×1024，1920×1680)，支持高清 HDTV（1920×1080 或 1280×720），在低端配置下(CPU：PⅣ2.4 显卡：GF7300GL 内存：512MB) 实时渲染达到 15FPS，主流中端配置(CPU：E6500 显卡：8600GT 内存：2G)≥50FPS。 采用材质贴图及高级着色技术(Shader、HLSL)，全方位高度沉浸感的自然环境、室内环境和职场环境，简洁优化设计，运行流畅。

（2）可在虚拟环境中实现自主操控、按任意路径漫游，仿真度高。

（3）采用虚拟现实技术构建三维虚拟环境，包括：室内外职场环境，仪器、设备、工作台、工具柜、工具等。

（4）所有物体具备物理属性，如滚动、滑动、碰撞。

（5）谷氨酸生产装置场景参考真实装置为背景进行的设计，设备、管线、阀门、布局等需与真实装置具有一致性；控制室、工具间、泵房、压缩机房等建筑内部的设备工具需做详细的布置。场景中也要按照真实工厂设置危险标识、警示牌、安全标语、安全条例、安全设备等。

（6）场区提供多视角切换。

▲（7）场区提供场景自由到达与快速到达功能。

（8）虚拟人物能自主控制，具有多种动作。可模拟操作主要过程。

▲（9）场景管线颜色要求分别按照国内标准：GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》和国际标准：ANSI SB1-2007两套来建设，在软件中可以一键切换，按照不同的标准更换管线颜色。

▲（10）投标人需要在投标人案中体现发酵车间、控制室、压缩机房等建筑内部的设备布局描述。

2.2软件系统技术要求

（1）本软件本地版采用标准的计算机及其网络组成作为运行环境，该软件由一个站点教师指令站软件及50站点以上学员站软件组成。其中教师指令站负责系统的管理与监控，而学员站负责训练内容和具体执行任务。

（2）软件需设计有工具栏，包含地图、人物角色的选择、工具箱、视角消息功能按钮等。

（3）软件中对人物的设计要包含：可以选择装备工具，人物移动可以走、跑、跳、瞬移等形式实现在厂区内的漫游，人物动作可以实现物品的拾取、工具的佩戴、知识点的查看等。

（4）仿真系统既可以分工段、分角色、独立或联合运行，也可以全流程运行，满足灵活的教学组织要求。

（5）要求具备智能操作评价系统，该系统要根据操作规程和实际生产操作经验进行开发，对学生在界面上的每一步有效操作进行记录和评价。评分类型包括针对时序操作的步骤评分、对参数控制的质量评分、对过程操作的趋势评分和对违规操作的扣分等。

▲（6）软件要求支持3D投影仪和3D眼镜等增强现实设备应用，投标人需要在技术投标文件中详细阐述三维投影的技术解决方案。

▲（7）软件要求可以支持网络培训功能，留有因特网运行的接口。

2.3软件功能要求

（1）软件须具备完整的基本数学模型库（算法库），在模型开发过程中，可从中调出模型，将它们在线构成工厂流程，修改流程和调试参数。这些模型不限于传热、传质、设备、自控等数学模型。

▲要求投标人在投标技术文件中详细阐述工艺仿真系统的原理、热力学模型计算依据、设备机理建模的依据等。

（2）生产实习系统必须模拟中控室的DCS操作及显示，仿DCS系统多样化、多厂家、多类型，适应不同用户需求，并实现仿DCS系统实现组态化，按照工艺流程的特点和需求进行组态，实现仿DCS的逼真模拟。DCS主要功能需要有图形显示、报警显示、总貌显示、趋势显示、控制组显示、操作员功能、调节面板显示等页面。

▲（3）仿DCS系统要求多样化、多厂家、多类型，至少提供霍尼韦尔、日本横河、ABB、西门子等知名厂家不少于5种DCS控制系统界面，投标人需在投标书中作出详细阐述，并提供DCS界面截图。

（4）软件设计需要符合化工厂安全操作规程，例如进操作区必须佩带相应的安全用具和工具等。

▲（5）软件中对开停车、事故等生产操作进行逼真模拟，并附加“操作质量评分系统”，添加操作步骤，强化了使用者工艺生产操作技能。系统软件中设置有多样化的角色：如中控操作人员、现场工人等，增强培训效果。

（6）软件需要提供如下功能:DCS风格选择、初始工况选择、暂停和恢复软件运行、进度存盘和重演、仿真速度快慢设置等。

▲（7）至少包含一个正常操作工况和5个事故功能。

## 3.教师指令站的功能要求

3.1教师站的用户界面是图形化的，如果需要显示的信息超过了窗口的大小，可以使用滚动条查看显示的各个部分。教员调入一个画面需要的时间不超过2秒种。画面中动态区域的更新时间也不超过2秒。

3.2教员是仿真培训中起引导和监控作用的角色，负责管理和监控学员的培训情况，给学员布置练习，对学员进行考评等。

3.3教员站软件应具备但不限于如下功能：查看和管理学员状态和数据、学员站冻结及解冻、练习模式和考试模式设置、通用事故库、成绩管理、自动考评功能等。

▲3.4通用事故库需可以在仿真的任意时刻，由教师下发通用事故库中的故障，考察学员对常见故障的识别和处理能力。通用事故库中的故障设置不少于10个。

3.5在培训过程中，作为教员组织管理培训的专用管理工具，教员站的功能菜单包括有打印工具、导出考试成绩、启动服务、运行管理、查看历史成绩、学员状态监控等功能块。

## 4.其他要求

▲（1）投标人需有开发其他食品或生物发酵装置项目的经验，提供合同复印件加盖公章。

▲（2）投标人需提供3D发酵工厂仿真软件的现场演示。

▲ (3)软件可以满足至少5000人次通过网络账户同时登录使用。

▲（4）软件兼容学校网络登录。

▲（5）该开发的仿真软件知识产权归双方共有。

四、商务要求

4.1、交付使用时间要求：

4.1.1、中标结果经公告期满，确认无异议后10天内签订合同。在合同签订后 180 个工作日内完成供货、安装和验收。

4.2、交货地点要求：

4.2.1、投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

4.2.2、交货地点：用户单位指定地点（应写明具体场地地点）

4.3、付款方式：

4.3.1、合同款包含项目实施过程的所有含税费用。

4.3.2、履约保证金：中标结果经公告期满，确认无异议后10天内，中标人须向采购人交纳合同价的5%作为履约保证金。履约保证金在全部货物验收合格后转为质量保证金；质量保证金在验收合格12个月后且货物没有重大质量问题，十天内无息返还。

4.3.3合同签订后15个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；项目在安装完毕并验收合格后10天内支付合同总价的70％。

4.3.4、付款时间为买方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

4.4、验收：

4.4.1、投标人必须提供其投标货物执行的制造标准和测试验收标准。

4.4.2、卖方应按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵采购人指定交货地点，交货给业主（同时，提供货物清单）。

4.4.3、供需双方将依据有关规定，对货物进行验收。

4.4.4、交货时应提供产品质量合格证书、测试报告和主要设备材料的原产地证书。

4.4.5、制造商应提供设备制造、检验和验收的执行标准。

4.4.6、投标人应提供有关设备安装和验收的执行标准。

4.5、售后服务：

对所有设施和安装工程的售后服务作如下承诺：

供应商拥有一套完整的用户服务体系，产品通过GB/T19001-2008/ISO 9001：2008标准流程工业仿真系统管理体系、工业职业培训软件系统及相关开发平台与支撑软件系统的设计、开发和服务的认证，提供厂家盖章的相关认证证明文件。通过严格的服务规范、强大的技术支持和充分的服务承诺，为用户提供完善、周到、便捷的售前、售中和售后服务。

- 质保范围：本软件产品提供3年免费质保，软件支撑设备按厂家售后体系提供售后服务。

- 上门维修服务：对电话方式不能解决的故障，市内4小时到达现场解决问题，省内不超过24小时, 否则提供代用品至故障解决。

- 系统维护服务：定期用户回访，协助整理用户数据；协助用户建立完善的系统管理制度；用户在发展过程中如需要系统升级或修改，提供相应满意的服务。

- 跟踪维护服务：设备安装调试完成后一年内，每学期定期不少于1次到校方了解设备使用情况并进行设备维护，做好详细记录，建立维护档案(一式二份)。

- 设备免费安装调试承诺: 按学校指定地点，按合同规定的设备型号、数量将设备送达指定地点。并按时完成设备的安装、调试、启动、运行等工作。

- 免费培训计划: 设备运行后，按用户指定时间对使用和管理人员进行免费培训（两次/年，共三年），使其能够掌握设备的操作、使用方法以及必要的维护技能、培训地点、人数、时间根据学校要求。

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的政府采购。

1.2本项目招标公告及文件产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，争议应提交广州仲裁委员会按其仲裁规则在广州进行仲裁。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广东轻工职业技术学院。

2.2 “监管部门”是指：政府采购监管部门。

2.3“采购代理机构”是指：国义招标股份有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3）在采购代理机构登记并购买了招标文件。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物、工程和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费为￥7,500.00(人民币柒仟五佰圆整)

中标人在收到中标通知书前向采购代理机构缴纳中标服务费，以电汇方式缴纳，交费帐户为：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

用    途：“ (项目编号) ”中标费

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、设备参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应立即向招标采购单位回函确认。

6.2招标采购单位澄清招标文件之日起至投标截止期少于十五天的，应征得各投标人的同意。

6.3投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

7.2招标采购单位修改招标文件之日起至投标截止期少于十五天的，应征得各投标人的同意。

7.3招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有已购买招标文件投标人。

三、投标文件的编制

8．投标的语言及计量

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

11.2投标人应按照招标文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 投标报价应为货物运至用户指定地点的含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

11.4 每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标人案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性检查表》中所列要求。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于投标文件的各组成部分。

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标保证金缴纳金额、形式和时间：

（1）投标保证金金额为￥5,966.00（人民币伍仟玖佰陆拾陆圆整）；

（2）投标保证金应以银行转账或银行汇款方式，在投标截止时间前到达以下指定账号：

收款人：国义招标股份有限公司

保证金开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

帐  号：120905690610703

投标人须在汇款或转帐附言标注本次项目编号，同时详细填写附件《投标保证金缴纳凭证》，并将汇款底单复印件附在《投标保证金缴纳凭证》中，连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便办理投标保证金的退还手续。

（3）保证金以到达上述保证金账户为准，投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，采购代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。

（4）保函形式的投标保证金应当随同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交。

16.3凡未按规定缴纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还（中标人应在签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构备案）。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标有效期

17.1投标文件应在投标截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在投标文件中提供（格式见附件）。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

18.4电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（U盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封、标记和递交

19.1 投标人应将《开标一览表》与《投标保证金缴纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 所有信封外包装上应当注明采购项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章或签字。具体格式如下：

投标文件 收件人：国义招标股份有限公司 招标编号： 项目名称： 投标人名称(加盖公章)： 在（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19.4 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后的投标为无效投标，招标采购单位将拒绝接收。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

20.4在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

五、开标、评标与授标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标人案。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4开标一览表内容与投标文件中投标明细报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。评标委员会将依法审查投标文件是否实质上响应了招标要求。具体审查内容详见《资格性及符合性检查表》。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.2 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.3评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

23.4 评标委员会对各投标人进行初审的过程中，对被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标人代表，以让其核证、澄清事实，但不得通过补充文件改变其初审不合格或无效投标的结果。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字（或加盖投标人的印章）的书面形式做出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的比较和评价

25.1 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26. 授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑

27. 如果投标人认为采购文件、采购过程或采购结果使其合法权益受到损害的，可依法向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位将依法给与答复。

质疑联系方式

质疑受理机构名称：国义招标股份有限公司

质疑受理机构地址：广州市东风东路726号8楼

质疑受理联系人：温先生、郭小姐

质疑受理机构电话：020-378600710/37860711

质疑受理机构传真：020-87768283

投标人质疑时，应将书面质疑文件正本原件递交至上述地址。质疑文件必须由法人代表签名并加盖法人公章，否则无效。

七、 合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一中标候选人放弃中标资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下，采购单位可确定第二中标候选人为中标人，或重新招标。

29. 合同的履行

29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

八、适用法律

30. 招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

30.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人投标时需注意：

31.1.1 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

31.1.2 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见第五部分 投标文件格式）。否则不予认可。

30.1.3 政府采购货物时要求，投标人应提供满足要求的货物的投标明细价格表（格式见第五部分 投标文件格式），否则不予认可。

30.1.4 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

31.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

31.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

九  评标方法、步骤及标准

根据政府采购的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32.评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中技术得分占40分，商务得分占30分，价格得分占30分。

33.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

《资格性及符合性检查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金 |
| 2 | ①标报价未超过本项目采购预算 ②对本项目的全部内容进行投标报价 ③投标报价不低于成本价,且是唯一确定的 |
| 3 | 准入条件： （1）提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 （4）提供营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）； （5）投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商的政府采购活动信用记录自查承诺函及证明材料 （6）本项目不接受联合体投标 （7）按照“投标人资格要求”提供相关证明文件 （8）所投产品为本国货物，不得以进口产品参投 |
| 4 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件) |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（投标文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离） |
| 7 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 8 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求 |

注：1、汇总时出现不同意见的，评标委会按简单多数原则表决决定。

2、如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会有权要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料，若无法提供或提供材料证明得不到评标委员会客观认可的，该投标人报价将被视为低于成本价处理。

（二）比较与评价

1.技术评价(40分)：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分参考及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品的技术参数对招标文件的响应（“除现场演示内容外”） | 20 | 考查有效投标人的投标产品除★号条款外的技术要求响应程度。全部满足得20分，其中▲号每负偏离一项扣2分，非“★”号和“▲”号项每负偏离一项扣1分，直到扣完为止。注：如有要求提供相关证明材料的，提供复印件（文件另有要求原件的提供原件）加盖公章，不提供不得分。 |
| 2 | 项目配备的技术人员 | 8 | 对比投标人为本项目配置的技术人员的资历（需提供近三个月的社保证明及人员证书）。优得6-8分，良得3-5分，差得0-2分 注：提供相关证明材料复印件，加盖公章，不提供不得分。 |
| 3 | 质量保证措施及售后服务计划 | 6 | 质量保证措施及售后服务计划具体完善，各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务（包括费用）承诺可靠、具体。 （1）优良：5-6分， （2）中等：3-4分， （3）一般：0-2分。 |
| 4 | 项目实施组织方案的可行、合理、优化性 | 6 | 对各投标人的施工组织方案、进度计划、资源配置及计划、文明安全施工组织措施、施工工艺进行横向比较。 优秀得4-6分，一般得2-3分，差得0-1分。 |
| 合计 |  | 40 |  |

2.商务评价（30分）：

| 序号 | 评审项目 | 评分权重 | 评分参考及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 8 | 根据投标人对商务条款的响应程度进行评审： （1）完全满足或优于得6-8分. （2）基本满足招标文件要求，得3-5分； （3）不满足招标文件要求，得0分。 |
| 2 | 投标人同类项目业绩 | 8 | 投标人2013年1月1日（以合同签订时间为准）以来，完成过同类业绩（须提供合同及验收报告复印件，加盖投标人公章，不提供不得分） 〔优〕项目数量、金额综合比较良好6-8分。 〔中〕项目数量、金额综合比较一般3-5分。 〔差〕项目数量、金额综合比较差0-2分。 |
| 3 | 财务状况 | 4 | 横向比较各投标人近三年财务状况 （提供会计事务所审计的近三年（2013年、2014年、2015年）财务报表） 综合评价优：3-4分 综合评价次之：1-2分 综合评价次差：0分 注：提供相关证明材料复印件，加盖公章，不提供不得分。 |
| 4 | 现场演示 | 10 | 综合对比投标人对3D发酵工厂仿真软件的现场演示，优：8-10分，良好5-7分，一般2-4分。 注：现场仅提供投影设备，请投标人自带电脑、数据线、转接头等可能用到的设备，演示时间为10分钟。 |
| 合计 |  | 30 |  |

3.价格评价(30分)：

（1）对小型或微型企业投标的扶持：

- 投标投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝核实价（经初审进行必要的更正后的投标价）－小微企业产品核实价×C1；

- 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

（2）评标价的确定：经投标文件初审进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

（3）计算价格评分：各有效投标投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷评标价）×30

4.综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ T ＋ M

其中：

W       某个投标人的综合得分；

C       某个投标人的评标价；

Cmin    满足招标文件要求的最低评标价；

T       某个投标人的技术评审得分；

M       某个投标人的商务评审得分；

注： T、M均为所有评委评分的算术平均值。

（三）推荐中标候选人名单

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二名的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品（最新一期的节能产品政府采购清单内产品）；（2）环保产品（最新一期的环境标志产品政府采购清单内产品）；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。

第四部分　合同格式

广东轻工职业技术学院

货物、服务采购合同书

（格式模版）

| 项 目 名 称： | ************ 项目 |
| --- | --- |
| 合 同 编 号： |  |
| 供应或服务人： |  |
| 签 约 地 点： | 广州 |
| 签 订 日 期： | 年 月 日 |

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

# 甲方（采购人）：广东轻工职业技术学院

联系人：               电   话：                传   真：

地　址：

# 乙方（供应或服务人）：

联系人：               电　话：          　　   传　真：

地　址：

采购编号：

根据 广东轻工职业技术学院*   *项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容（服务项目按文档格式书写服务标的和要求）

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量& 单位 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额:￥ 元 大写:人民币 |  |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输、保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 合同金额

合同金额为（大写）：              元（￥              元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（根据项目具体要求补充……）

- 交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：自合同签订后*个工作日内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收并交付正常使用。

2.	交货方式：按用户单位要求的方式交货。

3.	交货地点：用户单位内指定位置。

- 付款方式

1.      合同款包含项目实施过程的所有含税费用。

2.     乙方在签署合同前向甲方交纳合同价的5%即人民币￥*元作为履约保证金。履约保证金在产品验收合格后转为质量保证金；质量保证金（人民币￥*元）在验收合格12个月后且产品没有重大质量问题，10天内无息返还。

2.      合同签订后15个工作日内支付合同总价的30%（人民币￥*元）作为预付款，全部货物现场安装完毕并通过工程验收合格后，甲方在10天内支付合同总价的70% （人民币￥*元）。

3.      每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式完税发票。

4.      本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 质保期及售后服务要求

- 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为：*年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身有偿\无偿保修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后*分钟内响应，若电话中无法解决，接到报障电话*小时内派工程技术人员到达现场处理，在检修*小时后仍无法排除，将在*时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方临时使用，直至故障设备修复。

（根据项目具体要求补充……）

- 安装与调试

1.	乙方必须依照甲方要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.      设备安装调试期间因为乙方的设备原因不能够兼容和整合，造成的设备更换、添加以及安装调试的费用，由乙方解决。

3、     设备安装调试期间，乙方应保障甲方安装场地和其他附属设备设施完好无损，若因乙方原因导致甲方安装场地和其他附属设备设施损坏的，乙方应承担赔偿责任。

（根据项目具体要求补充……）

- 验收

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，双方均有权提交甲方所在地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

（根据项目具体要求补充……）

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程、提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物和提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物和服务，到期拒付货物和服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方若逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向甲方所在地人民法   院起诉。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	本合同一式六份，其中甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方（盖章）：广东轻工职业技术学院	乙方（盖章）：

法定（委托）代表人：	法定（委托）代表人：

经办人:

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

第五部分　投标文件格式

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 《开标一览表》应与《保证金缴纳凭证》同时单独封装在唱标信封中。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证金（投标保证金缴纳凭证） | 包 ：￥ （人民币 整）（按投标人须知的要求，银行信息正确，提供转帐、汇款底单复印件） | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标报价 | 1)投标报价未超过本项目采购预算 2)对本项目的全部内容进行报价 3)报价不低于成本价，且报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | / |
| 准入条件 | （1）提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 （4）提供营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）； （5）投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商的政府采购活动信用记录自查承诺函及证明材料 （6）本项目不接受联合体投标 （7）按照“投标人资格要求”提供相关证明文件 （8）所投产品为本国货物，不得以进口产品参投 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标文件签署、盖章 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | / |
| 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求 | 投标人案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（项目编号) 项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起九十天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

2.3投标保证金缴纳凭证

致（采购人/采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

3. 退还保证金时请按以上内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附：

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求缴纳投标保证金。投标保证金可以采用银行转账或银行汇款形式缴纳。投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的密封开标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

2.招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

3.银行汇款单据备注栏应填写：“投标人公司名称+项目编号后4位数 +保证金”字样，如：“****公司+4599保证金”

政府采购投标担保函

（适用于投标保证金以保函形式提交）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

2.4关于资格的声明函

致：（采购人/采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:          （项目编号：         ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力

（相关证明文件附后）

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

  - 政府采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

国义招标股份有限公司：
    关于本企业信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询，截至规定的投标截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中，同时提供信用记录查询结果的打印页面(具体详见后附网页打印)。特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

备注：网上信用记录须打印放投标文件中，招标方将对函件内容及网页证明的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致投标无效！

2.6 其他资格证明文件

一、营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

注：如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面）（加盖公章）

二、所投报产品属于国家有关部门公布的节能产品、环境标志产品清单中品目的证明材料（清单和认证证书）（若有）

三、投标人资格所要求提供的证明材料

附表1：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的，且招标文件规定应提供的情况）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方项目编号为               、项目名称：      的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

投标人也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

附表2：

政策适用性说明表

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第 期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标投标人公章）；

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、 最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人代表签字及盖公章：

附表3：

中小企业声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   ___（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                        项目（项目编号：         ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他   ___（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于     行业，有从业人员    人，最近一年营业收入为    元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

附表4：

政府采购履约担保函

（适用于履约保证金以保函形式提交）

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人应提供近  年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/投标人： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/投标人： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是以投标人名义完成并已验收的项目。投标人应提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、规章管理制度一览表（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件并加盖公章）

| 序 号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

七、其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

# 八、中标服务费承诺书

国义招标股份有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）  (项目编号：)招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司缴纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。

特此承诺。

另关于我司缴纳中标服务费后开具中标服务费发票的事宜，我司声明如下：

如需开具增值税普通发票，请于下方（ ）打“√”

A：（    ）请向我司开具中标费的“增值税普通发票”，我司工商注册名称为：；

如需开具增值税专用发票，请于下方（ ）打“√”, 并提供以下相关资料（缺一不可）

B：（    ）请向我司开具中标费的“增值税专用发票”，开票信息为：

1、我司工商注册名称：    （请填写）

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：    （请填写）

3、注册地址：    （请填写）

4、办公电话（固话）：    （请填写）

5、开户银行及账号：    （请填写）

6、一般纳税人资格证书/或加盖了税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证扫描件/或在所属国税局网站的查询结果截图（截图后附）

中标单位联系人：， 手机号：            ;

单位地址：电话：传真：  。

特此声明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年   月  日

3.2商务条款响应表

（1）实质性商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

（2）非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 交付使用时间要求：…… |  |  |
| 5 | 交货地点要求：…… |  |  |
| 6 | 付款方式：…… |  |  |
| 7 | 验收要求：…… |  |  |
| 8 | 售后服务要求：…… |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项技术条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项技术条款。

5.所有投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（2）非实质性技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的带▲的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.2技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标一览表

采购项目名称:                                项目编号：

| 序号 | 内容 | 标的名称 | 数量 | 投标总价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 |  |  |  |
| 2 | 其他费用 |  |  |  |
| 合计总价 （单位：人民币） 大写及小写 |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 详见随附《保证金缴纳凭证》 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 自开标之日起90个公历日 |  |  |
| 5 | 备注 |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与《保证金缴纳凭证》封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:                                              项目编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容以及《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日