广东轻工职业技术学院机电工程系购置钟表装配与维修工具（2次）竞价公告
	竞价单信息

	联系方式：

	竞价单位：
	广东轻工职业技术学院
	联系人：
	林老师、陈老师

	邮政编码：
	510300
	电话：
	020-61230169

	E-mail：
	a61230169@163.com
	传真：
	020-61230169

	竞价信息：

	竞价主题：
	机电工程系购置钟表装配与维修工具(2次招标)
	招标编号：
	JJ15111600000846

	发布日期：
	2015-12-4 18:20:00
	截止日期：
	2015-12-10 18:25:00

	最高限价(元)：
	193205.00
	开票单位：
	广东轻工职业技术学院

	送货要求：
	签订合同后 30 天送货。

	送货地址：
	广东省广州市海珠区,新港西路152号行政楼402

	备注：
	1、交货和安装地址以此为准：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道广东轻工职业技术学院第四工业实训楼C105~C106房。2、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。3、供应商必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并取得具有相关经营范围的合法企业工商营业执照，具有履行合同所必需的货物和专业技术能力。★4、本项目只允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品），且为原厂全新正品，否则视为无效竞价。★5、如果供应商不是本项目所投货物的制造商，所投同一品牌产品总价值5万元以上则必须提供制造商或代理商授权证明文件原件（报名截止后，由我校通知报价最低者提供此文件），无法提供的，视为无效竞价。★6、石英表测试仪与机械表测试仪，需按指定品牌型号规格要求报价，所报价格应包括产品的价格、运输、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸等文件的提供）、质保期保障、税费及相关配套服务等所有费用。7、除石英表测试仪与机械表测试仪以外，本项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌、型号仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。8、合同签订后的30天（法定节假日顺延）内，需完成项目内容的安装、调试，经检查验收后，交付使用。9、供应商应保证所提供货物质量与技术指标达到相应的现行中国国家标准技术要求。10、供应商应保证所供的货物应达到报价承诺的技术指标和参数要求。并且是全新的、未使用过的，是目前主流仪器设备与工具型号的产品。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。11、供应商应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任，并承担因此而发生的所有费用。12、验收：（1）供应商的检验部门在项目产品制造过程中和完工后，应按本竞价文件所要求的技术标准和规范要求进行各项具体参数、指标的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便用户使用和管理。交货时，提供产品质量合格证书。（2）供应商和货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。（3）供应商必须将货物的整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释）等交付给用户方。13、付款方式：全部货物现场安装完毕并验收合格后，付款条件：全部货物现场安装完毕验收合格后，30个工作日内支付合同总价的95％，剩余5％作为质保金，在没有重大质量问题出现的情况下，在免费质保期期满后10天内无息返还，款项以人民币转账方式支付，货物安装调试验收合格后，由使用单位按相关规定办理付款手续，供方为使用方开具销售发票。14、其他要求：（1）为配合本项目进度所进行的各阶段工作，供应商应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求，并在物品进入现场前通知用户。（2）设备若是需要特殊工作条件（如：水、电源、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地技术规范等要求。供应商必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。
	
	


产品信息：

	产品名称
	参考品牌
	参考型号
	产品规格
	标配
	产品类别
	计量单位
	数量
	售后服务要求

	木柄黄铜刷
	无
	无
	木柄黄铜刷
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	AB胶 (快/慢)
	Araldite
	Araldite
	17 mL装，快干5分钟，慢干90分钟。
	否
	其它材料家具
	支
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	套装油扫
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	ST镊子
	无
	无
	尖咀、圆咀和弯型
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	柳枝（把）
	无
	无
	无
	否
	家具
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	开底机胶子
	无
	无
	9-11,13-15,17-19,20-22
	否
	仪器仪表
	套
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	皮带叉位钳 切口钳
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	梅花批
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	防锈油
	无
	WD-40
	高效保养各类金属部件，电机设备，五金工具，提高使用效率、
	否
	其它材料家具
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	小风球
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	台式冲床压机
	JR16
	JR16
	无
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	数显钳表
	VICTOR DM6266
	VICTOR DM6266
	直流电压：±（0.8%+2），交流电压：±（1.2%+4），电阻：±（1.0%+1）。
	否
	钟表机械
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	开底刀
	无
	无
	无
	否
	机电设备
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	焗炉
	无
	350×350×350 mm
	温度0~300 ℃可以调节，可以恒温。350×350×350 mm
	否
	电炉
	个
	2.00
	1、质保期：需提供至少5年保修，质保5年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后供应商提供维修服务，并优惠收费（供应商提供质保服务内容细则）。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	把管机
	无
	无
	无
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	圆咀钳
	RN-100
	RN-100
	无
	否
	仪器仪表
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	开底机头
	无
	5700-Z
	5700-Z
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	拿表座
	5674
	5674
	无
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	15×15平方厘米的羊皮
	无
	无
	15×15平方厘米，羊皮
	否
	工具、量具和器皿
	张
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	机械表测试仪
	M-TESTER6000AⅡ
	M-TESTER6000AⅡ
	1．快慢日差测量：测量机械表快慢日差数据并调校，日差测量单位为秒/日（s/d），日差：-600 s/d~+600s/d，精度：±1 s/d； 2．摆幅测量：测量机械表摆的摆动幅度数据并调校，一般要求分辨率为1°，测量范围100°~360°，摆幅：0°~360°，精度：±2°； 3．偏振测量：测量机械表摆的摆动偏振频率数据并调校，偏振测量单位为毫秒（ms），偏振：0~9.0 ms， 精度：±0.1 ms； 4．同时显示线条长度：480点； 5．线条的数据存储量：720个节拍； 6．测试方位：1~6个； 7．摆轮升角设置范围：20°~90°，出厂设定值52°； 8．供电：单相交流 90 V ~ 250 V，两线； 9．消耗功率为15 W； 10．重量：2.5 Kg； 11．主机尺寸：宽×高×深=260×180×110mm； 12．使用环境：温度：0 ℃~ 50 ℃； 13．相对湿度：0~85%RH。
	否
	钟表机械
	个
	5.00
	1、质保期：需提供至少5年保修，质保5年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后供应商提供维修服务，并优惠收费（供应商提供质保服务内容细则）。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	台式冲床压机
	JR16
	JR16
	无
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	数显钳表
	VICTOR DM6266
	VICTOR DM6266
	直流电压：±（0.8%+2），交流电压：±（1.2%+4），电阻：±（1.0%+1）。
	否
	钟表机械
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	开底刀
	无
	无
	无
	否
	机电设备
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	焗炉
	无
	350×350×350 mm
	温度0~300 ℃可以调节，可以恒温。350×350×350 mm
	否
	电炉
	个
	2.00
	1、质保期：需提供至少5年保修，质保5年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后供应商提供维修服务，并优惠收费（供应商提供质保服务内容细则）。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	把管机
	无
	无
	无
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	圆咀钳
	RN-100
	RN-100
	无
	否
	仪器仪表
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	开底机头
	无
	5700-Z
	5700-Z
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	拿表座
	5674
	5674
	无
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	15×15平方厘米的羊皮
	无
	无
	15×15平方厘米，羊皮
	否
	工具、量具和器皿
	张
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	机械表测试仪
	M-TESTER6000AⅡ
	M-TESTER6000AⅡ
	1．快慢日差测量：测量机械表快慢日差数据并调校，日差测量单位为秒/日（s/d），日差：-600 s/d~+600s/d，精度：±1 s/d； 2．摆幅测量：测量机械表摆的摆动幅度数据并调校，一般要求分辨率为1°，测量范围100°~360°，摆幅：0°~360°，精度：±2°； 3．偏振测量：测量机械表摆的摆动偏振频率数据并调校，偏振测量单位为毫秒（ms），偏振：0~9.0 ms， 精度：±0.1 ms； 4．同时显示线条长度：480点； 5．线条的数据存储量：720个节拍； 6．测试方位：1~6个； 7．摆轮升角设置范围：20°~90°，出厂设定值52°； 8．供电：单相交流 90 V ~ 250 V，两线； 9．消耗功率为15 W； 10．重量：2.5 Kg； 11．主机尺寸：宽×高×深=260×180×110mm； 12．使用环境：温度：0 ℃~ 50 ℃； 13．相对湿度：0~85%RH。
	否
	钟表机械
	个
	5.00
	1、质保期：需提供至少5年保修，质保5年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后供应商提供维修服务，并优惠收费（供应商提供质保服务内容细则）。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	半径规（尺规）
	向阳牌
	向阳牌
	1．R1-6.5 mm； 2．R7-14.5 mm； 3．R15-25 mm。
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	开底机钢子(尖咀、方咀)
	无
	5700-Z
	无
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	螺旋拿子
	无
	无
	4个尺寸
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	电子卡尺
	北量
	北量
	1．测量范围：0~150 mm； 2．示值误差：±0.02mm/±0.001
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	布手指套
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	包
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	泥胶
	BERGEON6033
	BERGEON6033
	Produit de nettoyage de l horloger pour nettoyer les pivots de balanciers,roues
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	拍带胶座
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	超声波清洗机
	无
	230T（带机械定时）
	1．超声波功率：120W； 2．震头：2个； 3．容量：3 L； 4．内槽尺寸： 240×140×100 mm。
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供至少5年保修，质保5年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后供应商提供维修服务，并优惠收费（供应商提供质保服务内容细则）。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	蓝宝石测试仪（也称：钻石测试仪、钻石测试笔）
	蓝宝石测试仪
	蓝宝石测试仪
	1．尺寸：160×40×23 mm 2．技术性能： （1）根据钻石等物质的热导性能而设计制造的专门用于鉴别钻石真假的一种精密电子仪器，用于快速区别天然钻石和各种仿钻及金属； （2）仪器使用环境为5-35摄氏度，空气相对湿度下于80% （3）产品体积小，重量极轻，袖珍便携手持式，在任何工作地点检测； （4）无损检测，操作简便准确； （5）用9V电池干电池供电，方便携带，配备电源适配器 （6）最小检测质量精度：0.02克拉（2分）钻石； （7）具备发出两种以上信号（信号灯或鸣叫声）以辨别钻石成分（真伪）； （8）（参考要求）具有紫外萤光检测功能。
	否
	机电设备
	个
	10.00
	1、质保期：需提供至少5年保修，质保5年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后供应商提供维修服务，并优惠收费（供应商提供质保服务内容细则）。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	试水机
	5555/98
	5555/98
	0~6度防水
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供至少5年保修，质保5年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后供应商提供维修服务，并优惠收费（供应商提供质保服务内容细则）。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	金属探测器
	无
	无
	无
	否
	仪器仪表
	个
	10.00
	1、质保期：需提供至少5年保修，质保5年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后供应商提供维修服务，并优惠收费（供应商提供质保服务内容细则）。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	海堂粉(三凤)
	Hoi Tons Face Powder
	Hoi Tons Face Powder
	碳酸钙calciumcarbonate85% 滑石粉Talc14% 香料Fragrance
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	套冲、冲咀
	无
	无
	钢咀
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	特种表开表器（开底器）
	B型
	B型
	B型
	否
	钟表机械
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	表油
	Moeblus（8000/4）
	Moeblus（8000/4）
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	10支套装锉刀
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	30×30 cm2抹表布(双面)
	无
	无
	双面棉、30×30 cm2抹表布(双面)。
	否
	其它材料家具
	个
	20.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	开底机
	无
	5700-Z
	开关底盖配
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	挑针、千梅通
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	开底器
	无
	5538
	无
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	胶球开表器
	无
	无
	胶球
	否
	仪器仪表
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	拿表座胶子 5674
	无
	5674
	无
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	酒精瓶松香瓶
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	石英表测试仪
	Q/M-TESTER
	Q/M-TESTER
	1．时间精度测量：测试秒/日（s/d）数据，每日快（+）或慢（-）若干秒；秒/月（s/m）数据，每月快（+）或慢（-）若干秒，日差：-9.99s/d~+9.999s/或-300s/m，测量精度可达ppm百万分之一应用级； 2．石英晶体精度测量：确定石英晶体振动精确性； 3．电流：100 μA档、1 mA档、10 mA档、20 mA档； 4．电池测量：0~5 V； 5．电源电压：DC 0~3.5 V可调，调整增量0.05 V。
	否
	钟表机械
	个
	5.00
	1、质保期：需提供至少5年保修，质保5年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后供应商提供维修服务，并优惠收费（供应商提供质保服务内容细则）。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	剪钳
	无
	GS
	无
	否
	仪器仪表
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	防静电手指套
	无
	无
	无
	否
	家具
	对
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	定位剪钳
	无
	无
	无
	否
	仪器仪表
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	大风球
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	胶镊子
	无
	无
	尖咀、圆咀和弯型
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	台式砂轮机
	TM-2型
	TM-2型
	1．电压：220~240V； 2．输出功率：350W； 3．转速：0~10000转/分钟； 4．夹持范围：0.3~4 MM， 5．主要用于：切割、雕刻、钻孔、打磨、抛光、铣、刻模、开刃，研磨、磨刀、刷净、清洁、除锈和其他更多用途的操作
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供至少5年保修，质保5年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后供应商提供维修服务，并优惠收费（供应商提供质保服务内容细则）。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	转动器（拆带王）
	无
	无
	拆表链
	否
	机电设备
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	的索
	无
	无
	3.0-6.0
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	中华眼罩
	无
	无
	3~5倍镜片
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	机芯座
	无
	无
	女装机芯座20个，男装机芯座20个
	否
	机电设备
	个
	40.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	平钳
	GS
	GS
	无
	否
	机电设备
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	三脚开表匙
	2819-4
	2819-4
	2819-4
	否
	机电设备
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	一字螺丝批
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	自转仪
	5803
	5803
	每分钟转4圈（快）
	否
	机电设备
	个
	2.00
	1、质保期：需提供至少5年保修，质保5年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后供应商提供维修服务，并优惠收费（供应商提供质保服务内容细则）。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	高温枪
	ABC
	ABC
	220 V/100 W，温度调节范围：100 ℃和200 ℃
	否
	工具、量具和器皿
	支
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	退磁器
	无
	无
	无
	否
	机电设备
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	生耳批
	无
	无
	两用
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	绿油
	无
	LOCTITE
	芳香族曱基丙烯酸酯，中强度
	否
	工具、量具和器皿
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	12胶子压机
	无
	无
	无
	否
	机电设备
	个
	5.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	手指套
	无
	无
	一包1000个
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	胶罩
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	20.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	黑色一、十、六角胶批
	无
	无
	黑色一、十、六角胶批各10支
	否
	工具、量具和器皿
	个
	30.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	定位开表器
	19400
	19400
	无
	否
	钟表机械
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	拆钢带钳
	无
	无
	无
	否
	仪器仪表
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	15格零件盒
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	20.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	高纯度防水油
	无
	无
	1．颜色：无色透明； 2．气味：低气味； 3．PH值：未测定； 4．闪点：>250 ℃，闭杯测试法； 5．挥发份：≤ 1.5%； 6．爆炸性：否； 7．氧化性：否； 8．比重：0.98 g/cm3； 9．粘度：6万mPa.s。
	否
	其它材料家具
	支
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	起针钳
	30636/1
	30636/1
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	电子触发器
	CD-3a
	CD-3a
	220V-50HZ
	否
	电子设备
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	眼罩钢线
	无
	无
	钢丝
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	撬底机
	MSA-07115
	MSA-07115
	MSA-07115
	否
	机电设备
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	三角批
	无
	无
	三角批
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	尖咀钳
	GS
	GS
	无
	否
	仪器仪表
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	新全能表开表器
	无
	无
	无
	否
	钟表机械
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	小胶锤
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	单头棉签
	无
	无
	无
	否
	其它材料家具
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	洗油缸
	无
	无
	玻璃制器皿
	否
	机电设备
	个
	40.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	方木座
	无
	无
	方木座
	否
	机电设备
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	盒装拆带片钳
	无
	无
	无
	否
	仪器仪表
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	10支套装彩装螺丝批
	无
	无
	10支套装彩装螺丝批
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	电子数显万用表
	DT-9205
	DT-9205
	1．功能选择有32个量程； 2．LCD显示字高25MM，过量程显示“1”； 3．最大显示值1999（即3位半）。
	否
	钟表机械
	个
	10.00
	1、质保期：需提供至少5年保修，质保5年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后供应商提供维修服务，并优惠收费（供应商提供质保服务内容细则）。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	测厚规
	上海川陆
	无
	1．分度值：0.01 mm； 2．测量范围：0-10 mm。
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。

	玻璃扫笔
	无
	无
	无
	否
	工具、量具和器皿
	个
	10.00
	1、质保期：需提供3年保修，3年质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。2、质保期满后，设备所出现确认为制造和供应方面之过失造成的瑕疵或使用上的问题，供应商负责维修或免费更换必要零件，导致出现产品完全不能使用问题的，供应商应负责更换整件产品。3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人，在出现需要提供售后服务问题时，供应商负责满足对所供应设备的维修服务要求，或提供不低于同等档次货物供用户使用。4、供应商必须按工程进度安排计划，派出相关技术人员到指定安装现场负责免费安装和调试工作。在安装、调试期间，严格遵守用户方的有关制度做到安全操作，不损坏用户方的设备设施，否则，按原价赔偿。


